## 中心能力范围2013.6
中心能力范围
编号:
序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明
|  | 序号 | 名称
1 | 金属切削机床（参数） | 1 | 安全卫生 | 金属切削机床 安全防护通用技术条件 GB 15760-2004
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-1:2005
|  | 3 | 几何精度 | 机床检验通则 第1部分:在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 ISO 230-1:1996
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977
JIS B6330-1980
|  | 5 | 圆检验 | 机床检验通则 第4部分:数控机床的圆检验 GB/T 17421.4-2003 ISO 230-4:1996
|  | 6 | 液压系统 | 金属切削机床 液压系统通用技术条件 GB/T 23572-2009
|  | 7 | 静刚度 | 金属切削机床 静刚度检验通则 GB/T 13574-1992
|  | 8 | 振动 | 金属切削机床 振动测量方法 GB/T 16768-1997
|  | 9 | 噪声 | 金属切削机床 噪声声压级测量方法 GB/T 16769-2008
|  | 10 | 热效应 | 机床检验通则 第3部分：热效应的确定 GB/T 17421.3-2009 ISO 230-3:2001
|  | 11 | 外观质量 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.3
|  | 12 | 参数 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.5
|  | 13 | 空运转试验 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.6
|  | 14 | 负荷试验 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.7
|  | 15 | 绝缘电阻试验 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 绝缘电阻试验规范 GB/T 26675-2011
|  | 16 | 耐压试验 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 耐压试验规范 GB/T 26676-2011
|  | 17 | 保护联结电路连续性试验 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 保护联结电路连续性试验规范 GB/T 26679-2011
|  | 18 | 可靠性 | 数控机床可靠性评定 第1部分：总则 GB/T 23567.1-2009
1.1 | 加工中心 |  | 全部项目 | 加工中心安全防护技术条件 GB 18568-2001
加工中心 技术条件 JB/T 8801-1998
加工中心检验条件 第1部分：卧式和带附加主轴头机床几何精度检验(水平Z轴) GB/T 18400.1-2010 ISO 10791-1:1998
加工中心检验条件 第2部分：立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床几何精度检验(垂直Z轴) GB/T 18400.2-2010 ISO 10791-2:2001
加工中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 18400.4-2010 ISO 10791-4:1998
加工中心检验条件 第5部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 18400.5-2010 ISO 10791-5:1998
加工中心检验条件 第6部分:进给率、速度和插补精度检验 GB/T 18400.6-2001 ISO 10791-6:1998
加工中心检验条件 第7部分：精加工试件精度检验 GB/T 18400.7-2010 ISO 10791-7:1998
加工中心检验条件 第8部分:三个坐标平面上轮廓特性的评定 GB/T 18400.8-2001 ISO 10791-8:2001
加工中心检验条件 第9部分：刀具交换和托板交换操作时间的评定 GB/T 18400.9-2007 ISO 10791-9:2001
回转工作台 JB/T 4370-2011
重型回转工作台 第2部分：精度检验 JB/T 8603.2-2006
重型回转工作台 第3部分：技术条件 JB/T 8603.3-2006
1.2 | 精密 加工中心 |  | 全部项目 | 精密加工中心 技术条件 GB/T 21012-2007
精密加工中心检验条件 第1部分：卧式和带附加主轴头机床几何精度检验(水平Z轴) GB/T 20957.1-2007
精密加工中心检验条件 第2部分：立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床几何精度检验(垂直Z轴) GB/T 20957.2-2007
精密加工中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 20957.4-2007
精密加工中心检验条件 第5部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 20957.5-2007
精密加工中心检验条件 第7部分：精加工试件精度检验 GB/T 20957.7-2007
1.3 | 高精度 加工中心 |  | 全部项目 | 高精度加工中心 第1部分：卧式机床 精度检验 JB/T 10793.1-2007
高精度加工中心 第2部分：立式机床 精度检验 JB/T 10793.2-2007
1.4 | 五轴联动立式加工中心 |  | 全部项目 | 五轴联动立式加工中心 第1部分：精度检验 JB/T 10792.1-2007
五轴联动立式加工中心 第2部分：技术条件 JB/T 10792.2-2007
1.5 | 卧式车铣复合加工中心 |  | 全部项目 | 卧式车铣复合加工中心 第1部分：精度检验 JB/T 10889.1-2008
卧式车铣复合加工中心 第2部分：技术条件 JB/T 10889.2-2008
1.6 | 钻削 加工中心 |  | 全部项目 | 钻削加工中心 第1部分：精度检验 JB/T 8648.1-2008
钻削加工中心 第2部分：技术条件 JB/T 8648.2-2008
1.7 | 数控车床和车削中心 |  | 全部项目 | 机床安全 小规格数控车床与车削中心 GB 22997-2008
机床安全 大规格数控车床与车削中心 GB 22998-2008
数控车床和车削中心检验条件 第1部分：卧式机床几何精度检验 GB/T 16462.1-2007 ISO 13041-1:2004
数控车床和车削中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度及重复定位精度检验 GB/T 16462.4-2007 ISO 13041-4:2004
数控车床和车削中心检验条件 第7部分：在坐标平面内轮廓特性的评定 GB/T 16462.7-2009 ISO 13041-7:2004
数控车床和车削中心检验条件 第8部分：热变形的评定 GB/T 16462.8-2009 ISO 13041-8:2004
1.8 | 数控卧式 车床 |  | 全部项目 | 数控卧式车床 参数 JB/T 4368.2-1996
数控卧式车床 技术条件 JB/T 4368.3-1996
数控卧式车床 性能试验规范 JB/T 4368.4-1996
1.9 | 数控重型 卧式车床 |  | 全部项目 | 数控重型卧式车床 精度 JB/T 8325.1-96 |  | 作废留存
数控重型卧式车床 第2部分：技术条件 JB/T 8325.2-2006
1.10 | 数控仪表 卧式车床 |  | 全部项目 | 数控仪表卧式车床 精度 JB/T 8326.1-1996
数控仪表卧式车床 技术条件 JB/T 8326.2-1996
1.11 | 数控立式 车床 |  | 全部项目 | 数控立式车床 第2部分：技术条件 JB/T 9934.2-2006
数控立式卡盘车床 精度检验 JB/T 9895.1-1999（2009）
数控立式卡盘车床 技术条件 JB/T 9895.2-1999
1.12 | 简式数控卧式车床 |  | 全部项目 | 简式数控卧式车床 精度 JB/T 8324.1-1996
简式数控卧式车床技术条件 JB/T 8324.2-1996
简式数控卧式车床 第1部分：精度检验 GB/T 25659.1-2010
简式数控卧式车床 第2部分：技术条件 GB/T 25659.2-2010
1.13 | 卧式车床 |  | 全部项目 | 卧式车床 精度检验 GB/T 4020-1997
卧式车床 性能试验方法 JB/T 2322.1-2002
卧式车床 第2部分：技术条件 JB/T 2322.2-2006
卧式车床 第3部分：型式与参数 JB/T 2322.3-2011
1.14 | 高精度 卧式车床 |  | 全部项目 | 高精度卧式车床 技术条件 JB/T 7420-1994
高精度卧式车床 第1部分：精度检验 JB/T 8768.1-2011
1.15 | 重型 卧式车床 |  | 全部项目 | 重型卧式车床检验条件 精度检验 GB/T 23569-2009
重型卧式车床 第1部分：技术条件 JB/T 3663.1-2006
重型卧式车床 第2部分：型式与参数 JB/T 3663.2-2011
1.16 | 立式车床 |  | 全部项目 | 立式车床检验条件 精度检验 第1部分：单柱和双柱立式车床 GB/T 23582.1-2009
单柱、双柱立式车床 第1部分：型式与参数 JB/T 3665.1-2011
单柱、双柱立式车床 第3部分：技术条件 JB/T 3665.3-2006
1.17 | 仪表车床 |  | 全部项目 | 仪表车床 技术条件 JB/T 4136-1996
仪表车床 参数 JB/T 4136.1-1999
仪表卧式车床 精度检验 JB/T 4136.2-1999
仪表车床 系列型谱 JB/T 5598-1991
1.18 | 数控床身 铣床 |  | 全部项目 | 数控床身铣床 技术条件 JB/T 8329-2008
数控床身铣床检验条件 精度检验 第1部分：卧式铣床 GB/T 20958.1-2007
数控床身铣床检验条件 精度检验 第2部分：立式铣床 GB/T 20958.2-2007
1.19 | 数控 升降台铣床 |  | 全部项目 | 数控升降台铣床检验条件 精度检验 第1部分：卧式铣床 GB/T 21948.1-2008
数控升降台铣床检验条件 精度检验 第2部分：立式铣床 GB/T 21948.2-2008
数控立式升降台铣床 技术条件 JB/T 9928.2-1999
1.20 | 数控万能 工具铣床 |  | 全部项目 | 数控万能工具铣床 第1部分:精度检验 GB/T 21949.1-2008
数控万能工具铣床 第2部分:技术条件 GB/T 21949.2-2008
1.21 | 数控龙门 镗铣床 |  | 全部项目 | 数控龙门镗铣床 技术条件JB/T 6600-2006
数控仿形定梁龙门镗铣床 第1部分:精度检验 GB/T 25658.1-2010
数控仿形定梁龙门镗铣床 第2部分:技术条件 GB/T 25658.2-2010
数控仿形定梁龙门镗铣床 精度 JB/T 8330.1-1996
数控仿形定梁龙门镗铣床 技术条件 JB/T 8330.2-1996
1.22 | 数控立式 钻床 |  | 全部项目 | 数控立式钻床 第1部分：精度检验 JB/T 8357.1-2008
数控立式钻床 第2部分：技术条件 JB/T 8357.2-2008
1.23 | 床身铣床 |  | 全部项目 | 床身铣床检验条件 精度检验 第1部分：卧式铣床 GB/T 3932.1-2006
床身铣床检验条件 精度检验 第2部分：立式铣床 GB/T 3932.2-2006
床身铣床 第1部分：型式与参数 JB/T 2548.1-2011
床身铣床 第2部分：技术条件 JB/T 2548.2-2006
1.24 | 升降台铣床 |  | 全部项目 | 升降台铣床检验条件 第2部分：卧式铣床 GB/T 3933.2-2002
升降台铣床检验条件 第3部分：立式铣床 GB/T 3933.3-2002
升降台铣床 第1部分：型式与参数 JB/T 2800.1-2011
升降台铣床 第2部分：技术条件 JB/T 2800.2-2006
升降台铣床 第3部分：静刚度 JB/T 2800.3-2011
万能回转头铣床 精度检验 JB/T 8331-2011
1.25 | 龙门铣床 |  | 全部项目 | 龙门铣床检验条件 精度检验 第1部分：固定式龙门铣床 GB/T 19362.1-2003
龙门铣床 第1部分：参数 JB/T 3029.1-2006
龙门铣床 第2部分：技术条件 JB/T 3029.2-2006
1.26 | 万能工具 铣床 |  | 全部项目 | 万能工具铣床 第1部分：参数 JB/T 2875.1-2006
万能工具铣床 第2部分：技术条件 JB/T 2875.2-2006
万能工具铣床 第3部分：精度检验 JB/T 2875.3-2006
1.27 | 平面铣床 |  | 全部项目 | 平面铣床 第1部分：型式与参数 JB/T 3313.1-2011
平面铣床 第2部分：精度检验 JB/T 3313.2-2011
平面铣床 第4部分：技术条件 JB/T 3313.4-2006
1.28 | 龙门铣刨床 |  | 全部项目 | 龙门铣刨床 精度检验 JB/T 10226.1-2001
龙门铣刨床 第2部分：技术条件 JB/T 10226.2-2011
1.29 | 摇臂钻床 |  | 全部项目 | 摇臂钻床 精度检验 GB/T 4017-1997
摇臂钻床 第2部分：技术条件 JB/T 6335.2-2006
摇臂钻床 第3部分：参数 JB/T 6335.3-2006
1.30 | 立式钻床 |  | 全部项目 | 十字工作台立式钻床 精度检验 JB/T 4148-1999
立式钻床 第1部分：参数 JB/T 9903.1-2006
1.31 | 台式钻床 |  | 全部项目 | 台式钻床 第1部分：精度检验 JB/T 5245.1-2006
台式钻床 第2部分：通用型精度检验 JB/T 5245.2-2006
台式钻床 第3部分：轻型 精度检验 JB/T 5245.3-2011
台式钻床 第4部分：技术条件 JB/T 5245.4-2006
台式钻床 第5部分：主轴 技术条件 JB/T 5245.5-2005
台式钻床 第6部分：主轴端部 JB/T 5245.6-2006
台式钻床 第7部分：参数 JB/T 5245.7-2006
1.32 | 万向摇臂 钻床 |  | 全部项目 | 万向摇臂钻床 技术条件 JB/T 6336-2006
无底座万向摇臂钻床 精度检验 JB/T 9897-2011
滑座万向摇臂钻床 精度检验 JB/T 9898-1999
移动万向摇臂钻床 精度检验 JB/T 9899-1999
1.33 | 铣钻床 |  | 全部项目 | 铣钻床 第1部分：精度检验 JB/T 7421.1-2006
铣钻床 第2部分：技术条件 JB/T 7421.2-2006
1.34 | 数控坐标 镗床 |  | 全部项目 | 数控坐标镗床 精度 GB/T 14660-1993
数控坐标镗床 技术条件 JB/T 7416-2007
1.35 | 卧式铣镗床 |  | 全部项目 | 卧式铣镗床精度检验条件 第1部分：固定立柱和移动式工作台机床 GB/T 5289.1-2008
卧式铣镗床检验条件 精度检验 第3部分：带分离式工件夹持固定工作台的落地式机床 GB/T 5289.3-2006
卧式铣镗床 第1部分：型式与参数 JB/T 4241.1-2011
卧式铣镗床 主轴端部 JB/T 4241.3-1999
卧式铣镗床 第4部分：技术条件 JB/T 4241.4-2006
卧式铣镗床检验条件 精度检验 第4部分：带移动式立柱的刨台式机床 JB/T 4373-1999
1.36 | 坐标镗床 |  | 全部项目 | 坐标镗床 第1部分：精度检验 JB/T 2254.1-2011
坐标镗床 第2部分：技术条件 JB/T 2254.2-2007
坐标镗床转台 精度检验 JB/T 2255.1-1999
坐标镗床转台 技术条件 JB/T 2255.2-1999
坐标镗床 参数 JB/T 2937.1-1999
1.37 | 落地铣镗床 |  | 全部项目 | 落地铣镗床 轴承端部 第1部分：镗轴端部尺寸 JB/T 4366.1-2011
落地铣镗床 轴承端部 第2部分：铣轴端部尺寸 JB/T 4366.2-2011
落地铣镗床 轴承端部 第3部分：主轴端面键尺寸 JB/T 4366.3-2011
落地镗、落地铣镗床 第1部分：型式与参数 JB/T 4367.1-2011
落地镗、落地铣镗床 技术条件 JB/T 8490-2008
1.38 | 深孔钻镗床 |  | 全部项目 | 深孔钻镗床 第1部分：精度检验 JB/T 6088.1-2006
深孔钻镗床 第2部分：技术条件 JB/T 6088.2-2006
1.39 | 重型深孔 钻镗床 |  | 全部项目 | 重型深孔钻镗床 第1部分：精度检验 JB/T 8332.1-2011
重型深孔钻镗床 第2部分：技术条件 JB/T 8332.2-2006
重型深孔钻镗床 第3部分：型式与参数 JB/T 8332.3-2011
1.40 | 卧轴矩台 平面磨床 |  | 全部项目 | 卧轴矩台平面磨床 精度检验 第1部分：工作台面长度至1600mm的机床 GB/T 4022.1-2007
卧轴矩台平面磨床 安全防护技术条件 GB 24385-2009
精密卧轴矩台平面磨床 精度检验 JB/T 1579-1999
卧轴矩台平面磨床 技术条件 JB/T 3382.2-2000
卧轴矩台平面磨床 第3部分：参数 JB/T 3382.3-2006
高精度卧轴矩台平面磨床 精度检验 JB/T 4096-1999
1.41 | 内圆磨床 |  | 全部项目 | 内圆磨床 精度检验 GB/T 4682-2007
内圆磨床 技术条件 JB/T 9906.2-1999
内圆磨床 第3部分：参数 JB/T 9906.3-2006
1.42 | 外圆磨床 |  | 全部项目 | 外圆磨床 精度检验 GB/T 4685-2007
外圆磨床 安全防护技术条件 GB 24384-2009
磨床砂轮防护罩 安全防护技术要求 JB 4029-2000
外圆磨床 第1部分：参数 JB/T 7418.1-2006
外圆磨床 第2部分：技术条件 JB/T 7418.2-2007
高精度外圆磨床 精度检验 JB/T 9914-1999
1.43 | 无心外圆 磨床 |  | 全部项目 | 无心外圆磨床 精度检验 GB/T 4681-2007
无心外圆磨床 技术条件 JB/T 9905.2-1999
无心外圆磨床 第3部分：参数 JB/T 9905.3-2006
高精度无心外圆磨床 精度检验 JB/T 9919-1999
1.44 | 立轴矩台 平面磨床 |  | 全部项目 | 立轴矩台平面磨床 精度检验 GB/T 6476-2007
立轴矩台平面磨床 技术条件 JB/T 4183.2-1999
立轴矩台平面磨床 第3部分：参数 JB/T 4183.3-2006
1.45 | 万能工具 磨床 |  | 全部项目 | 万能工具磨床 参数 JB/T 3875.1-1999
万能工具磨床 精度检验 JB/T 3875.2-1999
万能工具磨床 第3部分：技术条件 JB/T 3875.3-2007
1.46 | 坐标磨床 |  | 全部项目 | 坐标磨床 第1部分：参数 JB/T 6091.1-2007
坐标磨床 第2部分：精度检验 JB/T 6091.2-2007
坐标磨床 第3部分：技术条件 JB/T 6091.3-2007
1.47 | 卧轴圆台 平面磨床 |  | 全部项目 | 卧轴圆台平面磨床 参数 JB/T 9908.1-1999
卧轴圆台平面磨床 精度检验 JB/T 9908.3-1999
卧轴圆台平面磨床 技术条件 JB/T 9908.4-1999
高精度卧轴圆台平面磨床 精度检验 JB/T 9910.1-1999
高精度卧轴圆台平面磨床 技术条件 JB/T 9910.2-1999
1.48 | 立轴圆台 平面磨床 |  | 全部项目 | 立轴圆台平面磨床 精度检验 JB/T 9909.2-1999
立轴圆台平面磨床 技术条件 JB/T 9909.3-1999
立轴圆台平面磨床 第4部分：参数 JB/T 9909.4-2006
1.49 | 砂轮机 |  | 全部项目 | 轻型台式砂轮机 JB/T 6092-2007
抛光机 JB/T 6090-2007
砂轮机 安全防护技术条件 JB 8799-1998
台式砂轮机 JB/T 4143-1999
落地砂轮机 JB/T 3770－2000
可移式电动工具的安全 第一部分：一般要求
可移式电动工具的安全 第二部分：台式砂轮机的专用要求 GB 13960.5-2008
1.50 | 立式内圆珩磨机 |  | 全部项目 | 立式内圆珩磨机 参数 JB/T 7422.1-1999
立式内圆珩磨机 精度检验 JB/T 7422.2-1999
立式内圆珩磨机第3部分:技术条件 JB/T 7422.3-2006
立式内圆珩磨机 第4部分：系列型谱 JB/T 7422.4-2006
1.51 | 龙门平面 磨床 |  | 全部项目 | 龙门平面磨床 第1部分：参数 JB/T 10602.1-2006
龙门平面磨床 第2 部分：精度检验 JB/T 10602.2-2007
龙门平面磨床 第3 部分：技术条件 JB/T 10602.3-2007
1.52 | 轧辊磨床 |  | 全部项目 | 轧辊磨床 第1部分：型式与参数 JB/T 6340.1-2008
轧辊磨床 第2部分 砂轮架移动式轧辊磨床技术条件 JB/T 6340.2-2007
轧辊磨床 第3部分：砂轮架移动式磨床 精度检验 JB/T 6340.3-2008
1.53 | 导轨磨床 |  | 全部项目 | 龙门导轨磨床 精度检验 GB/T 5288-2007
龙门导轨磨床 技术条件 JB/T 4147-1999
落地导轨磨床 精度检验 JB/T 4145.1-1999
导轨磨床 参数 JB/T 10578-2006
1.54 | 悬臂刨床 龙门刨床 |  | 全部项目 | 悬臂刨床龙门刨床 第1部分：型式与参数 JB/T 2732.1-2011
悬臂刨床龙门刨床 第2部分：精度检验 JB/T 2732.2-2008
悬臂刨床龙门刨床 第3部分：技术条件 JB/T 2732.3-2006
轻便悬臂刨床龙门刨床 第1部分：精度检验 JB/T 8333.1-2011
轻便悬臂刨床龙门刨床 第2部分：技术条件 JB/T 8333.2-2008
1.55 | 插床 |  | 全部项目 | 插床 第1部分 参数 JB/T 2825.1-2011
插床第3部分:精度检验 JB/T 2825.3-2006
插床第4部分: 技术条件 JB/T 2825.4-2006
1.56 | 牛头刨床 |  | 全部项目 | 牛头刨床 第1部分：参数 JB/T 3362.1-2006
牛头刨床 第2部分：精度检验 JB/T 3362.2-2011
牛头刨床第3部分: 技术条件 JB/T 3362.3-2006
水平移动牛头刨床 第1部分：精度检验 JB/T 5758.1-2008
水平移动牛头刨床 第2部分：技术条件 JB/T 5758.2-2008
1.57 | 卧式内拉床 |  | 全部项目 | 卧式内拉床 精度检验 GB/T 4680-1997
卧式内拉床 技术条件 JB/T 3367-1996
卧式内拉床 参数 JB/T 3367.1-1999
卧式侧拉床 精度检验 JB/T 10644-2006
1.58 | 立式内拉床 |  | 全部项目 | 立式内拉床 精度检验 GB/T 6472-1996
立式内拉床 第1部分：型式与参数 JB/T 4182.1-2011
立式内拉床 第2部分：静刚度 JB/T 4182.2-2011
立式内拉床 第3部分: 技术条件 JB/T 4182.3-2006
1.59 | 立式外拉床 |  | 全部项目 | 立式外拉床 精度检验 GB/T 6473-1996
立式外拉床 技术条件 JB/T 4181-1996
立式外拉床 参数 JB/T 4181.1-1999
1.60 | 卧式弓锯床 |  | 全部项目 | 卧式弓锯床 第1部分：型式与参数 JB/T 9931.1-2011
卧式弓锯床 第2部分：精度检验 JB/T 9931.2-2011
金属锯床 安全防护技术条件 GB 16454-2008
1.61 | 圆锯床 |  | 全部项目 | 圆锯床 第1部分：型式与参数 JB/T 3364.1-2011
圆锯床 第2部分：精度检验 JB/T 3364.2-2011
圆锯床 第3部分：技术条件 JB/T 3364.3-2011
圆锯床 第4部分：主轴端部连接尺寸 JB/T 3364.4-2011
1.62 | 卧式带锯床 |  | 全部项目 | 卧式带锯床 第1部分：系列型谱 JB/T 4318.1-2002
卧式带锯床 第2部分：参数 JB/T 4318.2-2002
卧式带锯床 第3部分：精度检验 JB/T 4318.3-2002
卧式带锯床 第4部分：技术条件 JB/T 4318.4-2002
1.63 | 立式带锯床 |  | 全部项目 | 立式带锯床 第1部分：参数 JB/T 9930.1-2002
立式带锯床 第2部分：系列型谱 JB/T 9930.2-2002
立式带锯床 第3部分：精度检验 JB/T 9930.3-2002
立式带锯床 第4部分：技术条件 JB/T 9930.4-2002
1.64 | 板料边缘 刨床 |  | 全部项目 | 板料边缘刨床第1部分：精度检验 JB/T 8770.1-2011
板料边缘刨床第2部分:技术条件 JB/T 8770.2-2006
2 | 特种加工机床(参数) | 1 | 安全卫生 | 电火花加工机床 安全防护技术条件 GB 13567-1998
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB5226.1-2008 IEC60204-1:2005
|  | 3 | 几何精度 | 机床检验通则 第一部分: 在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 ISO 230-1:1996
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977 JIS B6330-1980
|  | 5 | 工作性能 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006
|  | 6 | 参数 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006
|  | 7 | 外观 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006
2.1 | 电火花线切割机(往复走丝型 |  | 全部项目 | 电火花线切割机床（往复走丝型） 技术条件 JB/T 10082-2010
激光加工机械安全要求 GB 18490-2001
电火花线切割机(往复走丝型) 精度检验 GB/T 7926-2005
2.2 | 电火花线切割机(单向走丝型) |  | 全部项目 | 电火花线切割机(单向走丝型) 精度检验 GB/T 19361-2003
电火花线切割机(单向走丝型) 技术条件 JB/T 5544-2012
2.3 | 高速电火花小孔加工机 |  | 全部项目 | 电火花小孔高速加工机床 第1部分：术语和精度检验 GB/T 23480.1-2009
电火花小孔高速加工机床 第1部分：技术条件 JB/T 10330-2012
2.4 | 电火花 成形机 |  | 全部项目 | 电火花成形机 技术条件 JB/T 4105-2010
电火花成形机 精度检验 第1部分：单立柱机床（十字工作台型和固定工作台型） GB/T 5291.1-2001
电火花成形机 精度检验 第2部分：双立柱机床（移动主轴头型和十字工作台型） GB/T 5291.2-2003
3 | 锻压机械（参数） | 1 | 安全卫生 | 锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB5226.1-2008 IEC60204-1:2005
|  | 3 | 几何精度 | 锻压机械 精度检验通则 GB/T 10923-2009
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977 JIS B6330-1980
|  | 5 | 工作性能 | 锻压机械 通用技术条件 JB/T 1829-1997
|  | 6 | 噪声 | 锻压机械噪声声压级测量方法 GB/T 23281-2009
|  | 7 | 参数 | 锻压机械 通用技术条件 JB/T 1829-1997
|  | 8 | 外观 | 锻压机械 通用技术条件 JB/T 1829-1997
3.1 | 卷板机 |  | 全部项目 | 卷板机 精度 JB/T 8796-1998
四辊卷板机 技术条件 JB/T 8778-1998
中小型三辊卷板机 技术条件 JB/T 3185.1-1999
3.2 | 空气锤 |  | 全部项目 | 空气锤 型式与基本参数 GB/T 25720-2010
空气锤 技术条件 GB/T 25721-2010
空气锤 参数 JB/T 1827-1991
空气锤 技术条件 JB/T 1827.1-1999
空气锤 噪声限值 JB 9973－1999
3.3 | 板料折弯机 |  | 全部项目 | 板料折弯机 折边机 噪声限值 JB 9976-1999
折边机 精度 JB/T 3850.2-1998
折边机 技术条件 JB/T 3850.1-1999
3.4 | 剪板机 |  | 全部项目 | 剪板机精度 GB/T 14404-2011
剪板机 技术条件 JB/T 5197-1991
剪板机 安全技术要求 JB 8781-1998
3.5 | 液压机 |  | 全部项目 | 四柱液压机 精度 GB/T 9166-2009
|  |  |  | 单柱液压机 精度 JB/T 9958.2-1999 |  | 作废留存
液压机 技术条件 JB/T 3818-1999
液压机 安全技术条件 JB 3915-1985
液压机 噪声限值 JB 9967-1999
3.6 | 弯管机 |  | 全部项目 | 弯管机 第3部分：精度 JB/T 2671.3-2010
弯管机 技术条件 JB/T 2671.2-1998
数控弯管机 技术条件 JB/T 5761.1-1999
弯管机、三辊卷板机 噪声限值 JB 9971-1999
3.7 | 联合冲剪机 |  | 全部项目 | 联合冲剪机 精度 JB/T 6102.1-1999
联合冲剪机 技术条件 JB/T 1296.2-1999
联合冲剪机 安全技术条件 JB 9962-1999
冲型剪切机、联合冲剪机 噪声限值 JB 9970-1999
3.8 | 滚丝机 |  | 全部项目 | 滚丝机 第1部分：精度 JB/T 5201.1-2007
滚丝机第2部分：技术条件 JB/T 5201.2-2007
滚丝机、卷簧机、制钉机 噪声限值 JB 9972-1999
3.9 | 压力机 |  | 全部项目 | 开式压力机 精度 GB/T 23280-2009
机械压力机 安全技术要求 JB 3350-1993
开式多工位压力机 精度 JB/T 9961-1999
台式压力机 第3部分：精度 JB/T 5247.3-2011
台式压力机 第1部分：技术条件 JB/T 5247.1-2011
开式压力机 技术条件 JB/T 6580.1-1999
开式压力机 噪声限值 JB 9968-1999
螺旋压力机 安全技术要求 JB 8780-1998
压力机用安全防护装置技术要求 GB 5091-2011
4 | 木工机床（参数） | 1 | 安全卫生 | 木工机床 安全通则 GB 12557-2010
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB5226.1-2008 IEC60204-1:2005
|  | 3 | 几何精度 | 木工机床 精度检验通则 JB/T 4171-1999
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977 JIS B6330-1980
|  | 5 | 工作性能 | 木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010
|  | 6 | 噪声 | 木工机床 噪声声（压）级测量方法 JB/T 9953-1999
|  | 7 | 参数 | 木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010
|  | 8 | 外观 | 木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010
4.1 | 磨锯机 |  | 全部项目 | 自动进给木工带锯磨锯机 第2部分：精度 JB/T 3096.2-2010
4.2 | 木工冷压机 |  | 全部项目 | 木工冷压机 精度 JB/T 11064-2010
4.3 | 木工圆锯机 |  | 全部项目 | 单锯片手动进给木工圆锯机 技术条件 JB/T 3295-1993
自动进给纵剖木工圆锯机 技术条件 JB/T 7431-1994
多锯片纵剖木工圆锯机 精度 JB/T 5730-1991
横截木工圆锯机 第2部分：精度 JB/T 2967.2-2010
摇臂式木工圆锯机 精度 JB/T 9946-1999
双端圆锯裁板机 精度 JB/T 11065-2010
4.4 | 木工带锯机 |  | 全部项目 | 卧式木工带锯机 第2部分：精度 JB/T 8343.2-2010
卧式木工带锯机 第3部分：技术条件 JB/T 8343.3-2012
|  |  |  | 普通木工带锯机 结构安全 JB 6108-1992 |  | 作废留存
自动进给木工带锯机 结构安全 JB 6106-1992
4.5 | 细木工带锯机 |  | 全部项目 | 细木工带锯机 技术条件 JB/T 6552-1993
细木工带锯机 结构安全 JB 5721-1991
4.6 | 单面压刨床 |  | 全部项目 | 单面木工压刨床 技术条件 JB/T 6548-1993
单面木工压刨床 安全 JB 5727-1999
4.7 | 平压两用刨床 |  | 全部项目 | 木工平压两用刨床 技术条件 JB/T 6551-1993
木工机床安全 平压两用刨床 GB 18956-2003
4.8 | 木工平刨床 |  | 全部项目 | 木工机床 平刨床 术语和精度 GB/T 13569-2008
木工平刨床 技术条件 JB/T 6550-1993
木工平刨床 安全 JB 3380-1999
4.9 | 开榫机 |  | 全部项目 | 燕尾开榫机 精度 JB/T 3292-2010
5 | 铸造设备 | 1 | 安全卫生 | 铸造机械 安全要求 GB 20905-2007
|  | 2 | 噪声 | 铸造机械 噪声声压级测量方法 GB/T 25371-2010
|  | 3 | 工作性能 | 铸造机械 通用技术条件 GB/T 25711-2010
铸造机械 通用技术条件 JB/T 1644-2005
5.1 | 砂处理设备 |  | 全部项目 | 机械式振动时效装置 GB/T 25713-2010
粘土砂混砂机 通用技术条件 JB/T 505-2008
辗轮混砂机、辗轮转子混砂机 基本参数 JB/T 2656-2007
转子混砂机 技术条件 JB/T 7457-2007
筛砂机 技术条件 JB/T 9985-1999
5.2 | 落砂、清理设备 |  | 全部项目 | 抛喷丸设备 通用技术条件
抛（喷）丸设备 安全要求 GB 24390-2009
落砂机 安全要求 GB 25492-2010
制表人/日期： 批准（中心副主任）/日期：

## 中心能力范围2013.12
中心能力范围
编号:
序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明
|  | 序号 | 名称
1 | 金属切削机床（参数） | 1 | 安全卫生 | 金属切削机床 安全防护通用技术条件 GB 15760-2004
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-1:2005
|  | 3 | 几何精度 | 机床检验通则 第1部分:在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 ISO 230-1:1996
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977
JIS B6330-1980
|  | 5 | 圆检验 | 机床检验通则 第4部分:数控机床的圆检验 GB/T 17421.4-2003 ISO 230-4:1996
|  | 6 | 液压系统 | 金属切削机床 液压系统通用技术条件 GB/T 23572-2009
|  | 7 | 静刚度 | 金属切削机床 静刚度检验通则 GB/T 13574-1992
|  | 8 | 振动 | 金属切削机床 振动测量方法 GB/T 16768-1997
|  | 9 | 噪声 | 金属切削机床 噪声声压级测量方法 GB/T 16769-2008
|  | 10 | 热效应 | 机床检验通则 第3部分：热效应的确定 GB/T 17421.3-2009 ISO 230-3:2001
|  | 11 | 外观质量 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.3
|  | 12 | 参数 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.5
|  | 13 | 空运转试验 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.6
|  | 14 | 负荷试验 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.7
|  | 15 | 绝缘电阻试验 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 绝缘电阻试验规范 GB/T 26675-2011
|  | 16 | 耐压试验 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 耐压试验规范 GB/T 26676-2011
|  | 17 | 保护联结电路连续性试验 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 保护联结电路连续性试验规范 GB/T 26679-2011
|  | 18 | 可靠性 | 数控机床可靠性评定 第1部分：总则 GB/T 23567.1-2009
1.1 | 加工中心 |  | 全部项目 | 加工中心安全防护技术条件 GB 18568-2001
加工中心 技术条件 JB/T 8801-1998
加工中心检验条件 第1部分：卧式和带附加主轴头机床几何精度检验(水平Z轴) GB/T 18400.1-2010 ISO 10791-1:1998
加工中心检验条件 第2部分：立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床几何精度检验(垂直Z轴) GB/T 18400.2-2010 ISO 10791-2:2001
加工中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 18400.4-2010 ISO 10791-4:1998
加工中心检验条件 第5部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 18400.5-2010 ISO 10791-5:1998
加工中心检验条件 第6部分:进给率、速度和插补精度检验 GB/T 18400.6-2001 ISO 10791-6:1998
加工中心检验条件 第7部分：精加工试件精度检验 GB/T 18400.7-2010 ISO 10791-7:1998
加工中心检验条件 第8部分:三个坐标平面上轮廓特性的评定 GB/T 18400.8-2001 ISO 10791-8:2001
加工中心检验条件 第9部分：刀具交换和托板交换操作时间的评定 GB/T 18400.9-2007 ISO 10791-9:2001
回转工作台 JB/T 4370-2011
重型回转工作台 第2部分：精度检验 JB/T 8603.2-2006
重型回转工作台 第3部分：技术条件 JB/T 8603.3-2006
1.2 | 精密 加工中心 |  | 全部项目 | 精密加工中心 技术条件 GB/T 21012-2007
精密加工中心检验条件 第1部分：卧式和带附加主轴头机床几何精度检验(水平Z轴) GB/T 20957.1-2007
精密加工中心检验条件 第2部分：立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床几何精度检验(垂直Z轴) GB/T 20957.2-2007
精密加工中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 20957.4-2007
精密加工中心检验条件 第5部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 20957.5-2007
精密加工中心检验条件 第7部分：精加工试件精度检验 GB/T 20957.7-2007
1.3 | 高精度 加工中心 |  | 全部项目 | 高精度加工中心 第1部分：卧式机床 精度检验 JB/T 10793.1-2007
高精度加工中心 第2部分：立式机床 精度检验 JB/T 10793.2-2007
1.4 | 五轴联动立式加工中心 |  | 全部项目 | 五轴联动立式加工中心 第1部分：精度检验 JB/T 10792.1-2007
五轴联动立式加工中心 第2部分：技术条件 JB/T 10792.2-2007
1.5 | 卧式车铣复合加工中心 |  | 全部项目 | 卧式车铣复合加工中心 第1部分：精度检验 JB/T 10889.1-2008
卧式车铣复合加工中心 第2部分：技术条件 JB/T 10889.2-2008
1.6 | 钻削 加工中心 |  | 全部项目 | 钻削加工中心 第1部分：精度检验 JB/T 8648.1-2008
钻削加工中心 第2部分：技术条件 JB/T 8648.2-2008
1.7 | 数控车床和车削中心 |  | 全部项目 | 机床安全 小规格数控车床与车削中心 GB 22997-2008
机床安全 大规格数控车床与车削中心 GB 22998-2008
数控车床和车削中心检验条件 第1部分：卧式机床几何精度检验 GB/T 16462.1-2007 ISO 13041-1:2004
数控车床和车削中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度及重复定位精度检验 GB/T 16462.4-2007 ISO 13041-4:2004
数控车床和车削中心检验条件 第7部分：在坐标平面内轮廓特性的评定 GB/T 16462.7-2009 ISO 13041-7:2004
数控车床和车削中心检验条件 第8部分：热变形的评定 GB/T 16462.8-2009 ISO 13041-8:2004
1.8 | 数控卧式 车床 |  | 全部项目 | 数控卧式车床 参数 JB/T 4368.2-1996
数控卧式车床 技术条件 JB/T 4368.3-1996
数控卧式车床 性能试验规范 JB/T 4368.4-1996
1.9 | 数控重型 卧式车床 |  | 全部项目 | 数控重型卧式车床 精度 JB/T 8325.1-96 |  | 作废留存
数控重型卧式车床 第2部分：技术条件 JB/T 8325.2-2006
1.10 | 数控仪表 卧式车床 |  | 全部项目 | 数控仪表卧式车床 精度 JB/T 8326.1-1996
数控仪表卧式车床 技术条件 JB/T 8326.2-1996
1.11 | 数控立式 车床 |  | 全部项目 | 数控立式车床 第2部分：技术条件 JB/T 9934.2-2006
数控立式卡盘车床 精度检验 JB/T 9895.1-1999（2009）
数控立式卡盘车床 技术条件 JB/T 9895.2-1999
1.12 | 简式数控卧式车床 |  | 全部项目 | 简式数控卧式车床 精度 JB/T 8324.1-1996
简式数控卧式车床技术条件 JB/T 8324.2-1996
简式数控卧式车床 第1部分：精度检验 GB/T 25659.1-2010
简式数控卧式车床 第2部分：技术条件 GB/T 25659.2-2010
1.13 | 卧式车床 |  | 全部项目 | 卧式车床 精度检验 GB/T 4020-1997
卧式车床 性能试验方法 JB/T 2322.1-2002
卧式车床 第2部分：技术条件 JB/T 2322.2-2006
卧式车床 第3部分：型式与参数 JB/T 2322.3-2011
1.14 | 高精度 卧式车床 |  | 全部项目 | 高精度卧式车床 技术条件 JB/T 7420-1994
高精度卧式车床 第1部分：精度检验 JB/T 8768.1-2011
1.15 | 重型 卧式车床 |  | 全部项目 | 重型卧式车床检验条件 精度检验 GB/T 23569-2009
重型卧式车床 第1部分：技术条件 JB/T 3663.1-2006
重型卧式车床 第2部分：型式与参数 JB/T 3663.2-2011
1.16 | 立式车床 |  | 全部项目 | 立式车床检验条件 精度检验 第1部分：单柱和双柱立式车床 GB/T 23582.1-2009
单柱、双柱立式车床 第1部分：型式与参数 JB/T 3665.1-2011
单柱、双柱立式车床 第3部分：技术条件 JB/T 3665.3-2006
1.17 | 仪表车床 |  | 全部项目 | 仪表车床 技术条件 JB/T 4136-1996
仪表车床 参数 JB/T 4136.1-1999
仪表卧式车床 精度检验 JB/T 4136.2-1999
仪表车床 系列型谱 JB/T 5598-1991
1.18 | 数控床身 铣床 |  | 全部项目 | 数控床身铣床 技术条件 JB/T 8329-2008
数控床身铣床检验条件 精度检验 第1部分：卧式铣床 GB/T 20958.1-2007
数控床身铣床检验条件 精度检验 第2部分：立式铣床 GB/T 20958.2-2007
1.19 | 数控 升降台铣床 |  | 全部项目 | 数控升降台铣床检验条件 精度检验 第1部分：卧式铣床 GB/T 21948.1-2008
数控升降台铣床检验条件 精度检验 第2部分：立式铣床 GB/T 21948.2-2008
数控立式升降台铣床 技术条件 JB/T 9928.2-1999
1.20 | 数控万能 工具铣床 |  | 全部项目 | 数控万能工具铣床 第1部分:精度检验 GB/T 21949.1-2008
数控万能工具铣床 第2部分:技术条件 GB/T 21949.2-2008
1.21 | 数控龙门 镗铣床 |  | 全部项目 | 数控龙门镗铣床 技术条件JB/T 6600-2006
数控仿形定梁龙门镗铣床 第1部分:精度检验 GB/T 25658.1-2010
数控仿形定梁龙门镗铣床 第2部分:技术条件 GB/T 25658.2-2010
数控仿形定梁龙门镗铣床 精度 JB/T 8330.1-1996
数控仿形定梁龙门镗铣床 技术条件 JB/T 8330.2-1996
1.22 | 数控立式 钻床 |  | 全部项目 | 数控立式钻床 第1部分：精度检验 JB/T 8357.1-2008
数控立式钻床 第2部分：技术条件 JB/T 8357.2-2008
1.23 | 床身铣床 |  | 全部项目 | 床身铣床检验条件 精度检验 第1部分：卧式铣床 GB/T 3932.1-2006
床身铣床检验条件 精度检验 第2部分：立式铣床 GB/T 3932.2-2006
床身铣床 第1部分：型式与参数 JB/T 2548.1-2011
床身铣床 第2部分：技术条件 JB/T 2548.2-2006
1.24 | 升降台铣床 |  | 全部项目 | 升降台铣床检验条件 第2部分：卧式铣床 GB/T 3933.2-2002
升降台铣床检验条件 第3部分：立式铣床 GB/T 3933.3-2002
升降台铣床 第1部分：型式与参数 JB/T 2800.1-2011
升降台铣床 第2部分：技术条件 JB/T 2800.2-2006
升降台铣床 第3部分：静刚度 JB/T 2800.3-2011
万能回转头铣床 精度检验 JB/T 8331-2011
1.25 | 龙门铣床 |  | 全部项目 | 龙门铣床检验条件 精度检验 第1部分：固定式龙门铣床 GB/T 19362.1-2003
龙门铣床 第1部分：参数 JB/T 3029.1-2006
龙门铣床 第2部分：技术条件 JB/T 3029.2-2006
1.26 | 万能工具 铣床 |  | 全部项目 | 万能工具铣床 第1部分：参数 JB/T 2875.1-2006
万能工具铣床 第2部分：技术条件 JB/T 2875.2-2006
万能工具铣床 第3部分：精度检验 JB/T 2875.3-2006
1.27 | 平面铣床 |  | 全部项目 | 平面铣床 第1部分：型式与参数 JB/T 3313.1-2011
平面铣床 第2部分：精度检验 JB/T 3313.2-2011
平面铣床 第4部分：技术条件 JB/T 3313.4-2006
1.28 | 龙门铣刨床 |  | 全部项目 | 龙门铣刨床 精度检验 JB/T 10226.1-2001
龙门铣刨床 第2部分：技术条件 JB/T 10226.2-2011
1.29 | 摇臂钻床 |  | 全部项目 | 摇臂钻床 精度检验 GB/T 4017-1997
摇臂钻床 第2部分：技术条件 JB/T 6335.2-2006
摇臂钻床 第3部分：参数 JB/T 6335.3-2006
1.30 | 立式钻床 |  | 全部项目 | 十字工作台立式钻床 精度检验 JB/T 4148-1999
立式钻床 第1部分：参数 JB/T 9903.1-2006
1.31 | 台式钻床 |  | 全部项目 | 台式钻床 第1部分：精度检验 JB/T 5245.1-2006
台式钻床 第2部分：通用型精度检验 JB/T 5245.2-2006
台式钻床 第3部分：轻型 精度检验 JB/T 5245.3-2011
台式钻床 第4部分：技术条件 JB/T 5245.4-2006
台式钻床 第5部分：主轴 技术条件 JB/T 5245.5-2005
台式钻床 第6部分：主轴端部 JB/T 5245.6-2006
台式钻床 第7部分：参数 JB/T 5245.7-2006
1.32 | 万向摇臂 钻床 |  | 全部项目 | 万向摇臂钻床 技术条件 JB/T 6336-2006
无底座万向摇臂钻床 精度检验 JB/T 9897-2011
滑座万向摇臂钻床 精度检验 JB/T 9898-1999
移动万向摇臂钻床 精度检验 JB/T 9899-1999
1.33 | 铣钻床 |  | 全部项目 | 铣钻床 第1部分：精度检验 JB/T 7421.1-2006
铣钻床 第2部分：技术条件 JB/T 7421.2-2006
1.34 | 数控坐标 镗床 |  | 全部项目 | 数控坐标镗床 精度 GB/T 14660-1993
数控坐标镗床 技术条件 JB/T 7416-2007
1.35 | 卧式铣镗床 |  | 全部项目 | 卧式铣镗床精度检验条件 第1部分：固定立柱和移动式工作台机床 GB/T 5289.1-2008
卧式铣镗床检验条件 精度检验 第3部分：带分离式工件夹持固定工作台的落地式机床 GB/T 5289.3-2006
卧式铣镗床 第1部分：型式与参数 JB/T 4241.1-2011
卧式铣镗床 主轴端部 JB/T 4241.3-1999
卧式铣镗床 第4部分：技术条件 JB/T 4241.4-2006
卧式铣镗床检验条件 精度检验 第4部分：带移动式立柱的刨台式机床 JB/T 4373-1999
1.36 | 坐标镗床 |  | 全部项目 | 坐标镗床 第1部分：精度检验 JB/T 2254.1-2011
坐标镗床 第2部分：技术条件 JB/T 2254.2-2007
坐标镗床转台 精度检验 JB/T 2255.1-1999
坐标镗床转台 技术条件 JB/T 2255.2-1999
坐标镗床 参数 JB/T 2937.1-1999
1.37 | 落地铣镗床 |  | 全部项目 | 落地铣镗床 轴承端部 第1部分：镗轴端部尺寸 JB/T 4366.1-2011
落地铣镗床 轴承端部 第2部分：铣轴端部尺寸 JB/T 4366.2-2011
落地铣镗床 轴承端部 第3部分：主轴端面键尺寸 JB/T 4366.3-2011
落地镗、落地铣镗床 第1部分：型式与参数 JB/T 4367.1-2011
落地镗、落地铣镗床 技术条件 JB/T 8490-2008
1.38 | 深孔钻镗床 |  | 全部项目 | 深孔钻镗床 第1部分：精度检验 JB/T 6088.1-2006
深孔钻镗床 第2部分：技术条件 JB/T 6088.2-2006
1.39 | 重型深孔 钻镗床 |  | 全部项目 | 重型深孔钻镗床 第1部分：精度检验 JB/T 8332.1-2011
重型深孔钻镗床 第2部分：技术条件 JB/T 8332.2-2006
重型深孔钻镗床 第3部分：型式与参数 JB/T 8332.3-2011
1.40 | 卧轴矩台 平面磨床 |  | 全部项目 | 卧轴矩台平面磨床 精度检验 第1部分：工作台面长度至1600mm的机床 GB/T 4022.1-2007
卧轴矩台平面磨床 安全防护技术条件 GB 24385-2009
精密卧轴矩台平面磨床 精度检验 JB/T 1579-1999
卧轴矩台平面磨床 技术条件 JB/T 3382.2-2000
卧轴矩台平面磨床 第3部分：参数 JB/T 3382.3-2006
高精度卧轴矩台平面磨床 精度检验 JB/T 4096-1999
1.41 | 内圆磨床 |  | 全部项目 | 内圆磨床 精度检验 GB/T 4682-2007
内圆磨床 技术条件 JB/T 9906.2-1999
内圆磨床 第3部分：参数 JB/T 9906.3-2006
1.42 | 外圆磨床 |  | 全部项目 | 外圆磨床 精度检验 GB/T 4685-2007
外圆磨床 安全防护技术条件 GB 24384-2009
磨床砂轮防护罩 安全防护技术要求 JB 4029-2000
外圆磨床 第1部分：参数 JB/T 7418.1-2006
外圆磨床 第2部分：技术条件 JB/T 7418.2-2007
高精度外圆磨床 精度检验 JB/T 9914-1999
1.43 | 无心外圆 磨床 |  | 全部项目 | 无心外圆磨床 精度检验 GB/T 4681-2007
无心外圆磨床 技术条件 JB/T 9905.2-1999
无心外圆磨床 第3部分：参数 JB/T 9905.3-2006
高精度无心外圆磨床 精度检验 JB/T 9919-1999
1.44 | 立轴矩台 平面磨床 |  | 全部项目 | 立轴矩台平面磨床 精度检验 GB/T 6476-2007
立轴矩台平面磨床 技术条件 JB/T 4183.2-1999
立轴矩台平面磨床 第3部分：参数 JB/T 4183.3-2006
1.45 | 万能工具 磨床 |  | 全部项目 | 万能工具磨床 参数 JB/T 3875.1-1999
万能工具磨床 精度检验 JB/T 3875.2-1999
万能工具磨床 第3部分：技术条件 JB/T 3875.3-2007
1.46 | 坐标磨床 |  | 全部项目 | 坐标磨床 第1部分：参数 JB/T 6091.1-2007
坐标磨床 第2部分：精度检验 JB/T 6091.2-2007
坐标磨床 第3部分：技术条件 JB/T 6091.3-2007
1.47 | 卧轴圆台 平面磨床 |  | 全部项目 | 卧轴圆台平面磨床 参数 JB/T 9908.1-1999
卧轴圆台平面磨床 精度检验 JB/T 9908.3-1999
卧轴圆台平面磨床 技术条件 JB/T 9908.4-1999
高精度卧轴圆台平面磨床 精度检验 JB/T 9910.1-1999
高精度卧轴圆台平面磨床 技术条件 JB/T 9910.2-1999
1.48 | 立轴圆台 平面磨床 |  | 全部项目 | 立轴圆台平面磨床 精度检验 JB/T 9909.2-1999
立轴圆台平面磨床 技术条件 JB/T 9909.3-1999
立轴圆台平面磨床 第4部分：参数 JB/T 9909.4-2006
1.49 | 砂轮机 |  | 全部项目 | 轻型台式砂轮机 JB/T 6092-2007
抛光机 JB/T 6090-2007
砂轮机 安全防护技术条件 JB 8799-1998
台式砂轮机 JB/T 4143-1999
落地砂轮机 JB/T 3770－2000
可移式电动工具的安全 第一部分：一般要求
可移式电动工具的安全 第二部分：台式砂轮机的专用要求 GB 13960.5-2008
1.50 | 立式内圆珩磨机 |  | 全部项目 | 立式内圆珩磨机 参数 JB/T 7422.1-1999
立式内圆珩磨机 精度检验 JB/T 7422.2-1999
立式内圆珩磨机第3部分:技术条件 JB/T 7422.3-2006
立式内圆珩磨机 第4部分：系列型谱 JB/T 7422.4-2006
1.51 | 龙门平面 磨床 |  | 全部项目 | 龙门平面磨床 第1部分：参数 JB/T 10602.1-2006
龙门平面磨床 第2 部分：精度检验 JB/T 10602.2-2007
龙门平面磨床 第3 部分：技术条件 JB/T 10602.3-2007
1.52 | 轧辊磨床 |  | 全部项目 | 轧辊磨床 第1部分：型式与参数 JB/T 6340.1-2008
轧辊磨床 第2部分 砂轮架移动式轧辊磨床技术条件 JB/T 6340.2-2007
轧辊磨床 第3部分：砂轮架移动式磨床 精度检验 JB/T 6340.3-2008
1.53 | 导轨磨床 |  | 全部项目 | 龙门导轨磨床 精度检验 GB/T 5288-2007
龙门导轨磨床 技术条件 JB/T 4147-1999
落地导轨磨床 精度检验 JB/T 4145.1-1999
导轨磨床 参数 JB/T 10578-2006
1.54 | 悬臂刨床 龙门刨床 |  | 全部项目 | 悬臂刨床龙门刨床 第1部分：型式与参数 JB/T 2732.1-2011
悬臂刨床龙门刨床 第2部分：精度检验 JB/T 2732.2-2008
悬臂刨床龙门刨床 第3部分：技术条件 JB/T 2732.3-2006
轻便悬臂刨床龙门刨床 第1部分：精度检验 JB/T 8333.1-2011
轻便悬臂刨床龙门刨床 第2部分：技术条件 JB/T 8333.2-2008
1.55 | 插床 |  | 全部项目 | 插床 第1部分 参数 JB/T 2825.1-2011
插床第3部分:精度检验 JB/T 2825.3-2006
插床第4部分: 技术条件 JB/T 2825.4-2006
1.56 | 牛头刨床 |  | 全部项目 | 牛头刨床 第1部分：参数 JB/T 3362.1-2006
牛头刨床 第2部分：精度检验 JB/T 3362.2-2011
牛头刨床第3部分: 技术条件 JB/T 3362.3-2006
水平移动牛头刨床 第1部分：精度检验 JB/T 5758.1-2008
水平移动牛头刨床 第2部分：技术条件 JB/T 5758.2-2008
1.57 | 卧式内拉床 |  | 全部项目 | 卧式内拉床 精度检验 GB/T 4680-1997
卧式内拉床 技术条件 JB/T 3367-1996
卧式内拉床 参数 JB/T 3367.1-1999
卧式侧拉床 精度检验 JB/T 10644-2006
1.58 | 立式内拉床 |  | 全部项目 | 立式内拉床 精度检验 GB/T 6472-1996
立式内拉床 第1部分：型式与参数 JB/T 4182.1-2011
立式内拉床 第2部分：静刚度 JB/T 4182.2-2011
立式内拉床 第3部分: 技术条件 JB/T 4182.3-2006
1.59 | 立式外拉床 |  | 全部项目 | 立式外拉床 精度检验 GB/T 6473-1996
立式外拉床 技术条件 JB/T 4181-1996
立式外拉床 参数 JB/T 4181.1-1999
1.60 | 卧式弓锯床 |  | 全部项目 | 卧式弓锯床 第1部分：型式与参数 JB/T 9931.1-2011
卧式弓锯床 第2部分：精度检验 JB/T 9931.2-2011
金属锯床 安全防护技术条件 GB 16454-2008
1.61 | 圆锯床 |  | 全部项目 | 圆锯床 第1部分：型式与参数 JB/T 3364.1-2011
圆锯床 第2部分：精度检验 JB/T 3364.2-2011
圆锯床 第3部分：技术条件 JB/T 3364.3-2011
圆锯床 第4部分：主轴端部连接尺寸 JB/T 3364.4-2011
1.62 | 卧式带锯床 |  | 全部项目 | 卧式带锯床 第1部分：系列型谱 JB/T 4318.1-2002
卧式带锯床 第2部分：参数 JB/T 4318.2-2002
卧式带锯床 第3部分：精度检验 JB/T 4318.3-2002
卧式带锯床 第4部分：技术条件 JB/T 4318.4-2002
1.63 | 立式带锯床 |  | 全部项目 | 立式带锯床 第1部分：参数 JB/T 9930.1-2002
立式带锯床 第2部分：系列型谱 JB/T 9930.2-2002
立式带锯床 第3部分：精度检验 JB/T 9930.3-2002
立式带锯床 第4部分：技术条件 JB/T 9930.4-2002
1.64 | 板料边缘 刨床 |  | 全部项目 | 板料边缘刨床第1部分：精度检验 JB/T 8770.1-2011
板料边缘刨床第2部分:技术条件 JB/T 8770.2-2006
1.65 | 气体静压 主轴 |  | 静刚度 | 气体静压主轴静刚度测试方法 ZWGJ/ZY F001-2013 |  | 自制方法
2 | 特种加工机床(参数) | 1 | 安全卫生 | 电火花加工机床 安全防护技术条件 GB 13567-1998
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB5226.1-2008 IEC60204-1:2005
|  | 3 | 几何精度 | 机床检验通则 第一部分: 在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 ISO 230-1:1996
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977 JIS B6330-1980
|  | 5 | 工作性能 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006
|  | 6 | 参数 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006
|  | 7 | 外观 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006
2.1 | 电火花线切割机(往复走丝型 |  | 全部项目 | 电火花线切割机床（往复走丝型） 技术条件 JB/T 10082-2010
激光加工机械安全要求 GB 18490-2001
电火花线切割机(往复走丝型) 精度检验 GB/T 7926-2005
2.2 | 电火花线切割机(单向走丝型) |  | 全部项目 | 电火花线切割机(单向走丝型) 精度检验 GB/T 19361-2003
电火花线切割机(单向走丝型) 技术条件 JB/T 5544-2012
2.3 | 高速电火花小孔加工机 |  | 全部项目 | 电火花小孔高速加工机床 第1部分：术语和精度检验 GB/T 23480.1-2009
电火花小孔高速加工机床 第1部分：技术条件 JB/T 10330-2012
2.4 | 电火花 成形机 |  | 全部项目 | 电火花成形机 技术条件 JB/T 4105-2010
电火花成形机 精度检验 第1部分：单立柱机床（十字工作台型和固定工作台型） GB/T 5291.1-2001
电火花成形机 精度检验 第2部分：双立柱机床（移动主轴头型和十字工作台型） GB/T 5291.2-2003
3 | 锻压机械（参数） | 1 | 安全卫生 | 锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB5226.1-2008 IEC60204-1:2005
|  | 3 | 几何精度 | 锻压机械 精度检验通则 GB/T 10923-2009
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977 JIS B6330-1980
|  | 5 | 工作性能 | 锻压机械 通用技术条件 JB/T 1829-1997
|  | 6 | 噪声 | 锻压机械噪声声压级测量方法 GB/T 23281-2009
|  | 7 | 参数 | 锻压机械 通用技术条件 JB/T 1829-1997
|  | 8 | 外观 | 锻压机械 通用技术条件 JB/T 1829-1997
3.1 | 卷板机 |  | 全部项目 | 卷板机 精度 JB/T 8796-1998
四辊卷板机 技术条件 JB/T 8778-1998
中小型三辊卷板机 技术条件 JB/T 3185.1-1999
3.2 | 空气锤 |  | 全部项目 | 空气锤 型式与基本参数 GB/T 25720-2010
空气锤 技术条件 GB/T 25721-2010
空气锤 参数 JB/T 1827-1991
空气锤 技术条件 JB/T 1827.1-1999
空气锤 噪声限值 JB 9973－1999
3.3 | 板料折弯机 |  | 全部项目 | 板料折弯机 折边机 噪声限值 JB 9976-1999
折边机 精度 JB/T 3850.2-1998
折边机 技术条件 JB/T 3850.1-1999
3.4 | 剪板机 |  | 全部项目 | 剪板机精度 GB/T 14404-2011
剪板机 技术条件 JB/T 5197-1991
剪板机 安全技术要求 JB 8781-1998
3.5 | 液压机 |  | 全部项目 | 四柱液压机 精度 GB/T 9166-2009
|  |  |  | 单柱液压机 精度 JB/T 9958.2-1999 |  | 作废留存
液压机 技术条件 JB/T 3818-1999
液压机 安全技术条件 JB 3915-1985
液压机 噪声限值 JB 9967-1999
3.6 | 弯管机 |  | 全部项目 | 弯管机 第3部分：精度 JB/T 2671.3-2010
弯管机 技术条件 JB/T 2671.2-1998
数控弯管机 技术条件 JB/T 5761.1-1999
弯管机、三辊卷板机 噪声限值 JB 9971-1999
3.7 | 联合冲剪机 |  | 全部项目 | 联合冲剪机 精度 JB/T 6102.1-1999
联合冲剪机 技术条件 JB/T 1296.2-1999
联合冲剪机 安全技术条件 JB 9962-1999
冲型剪切机、联合冲剪机 噪声限值 JB 9970-1999
3.8 | 滚丝机 |  | 全部项目 | 滚丝机 第1部分：精度 JB/T 5201.1-2007
滚丝机第2部分：技术条件 JB/T 5201.2-2007
滚丝机、卷簧机、制钉机 噪声限值 JB 9972-1999
3.9 | 压力机 |  | 全部项目 | 开式压力机 精度 GB/T 23280-2009
机械压力机 安全技术要求 JB 3350-1993
开式多工位压力机 精度 JB/T 9961-1999
台式压力机 第3部分：精度 JB/T 5247.3-2011
台式压力机 第1部分：技术条件 JB/T 5247.1-2011
开式压力机 技术条件 JB/T 6580.1-1999
开式压力机 噪声限值 JB 9968-1999
螺旋压力机 安全技术要求 JB 8780-1998
压力机用安全防护装置技术要求 GB 5091-2011
4 | 木工机床（参数） | 1 | 安全卫生 | 木工机床 安全通则 GB 12557-2010
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB5226.1-2008 IEC60204-1:2005
|  | 3 | 几何精度 | 木工机床 精度检验通则 JB/T 4171-1999
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977 JIS B6330-1980
|  | 5 | 工作性能 | 木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010
|  | 6 | 噪声 | 木工机床 噪声声（压）级测量方法 JB/T 9953-1999
|  | 7 | 参数 | 木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010
|  | 8 | 外观 | 木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010
4.1 | 磨锯机 |  | 全部项目 | 自动进给木工带锯磨锯机 第2部分：精度 JB/T 3096.2-2010
4.2 | 木工冷压机 |  | 全部项目 | 木工冷压机 精度 JB/T 11064-2010
4.3 | 木工圆锯机 |  | 全部项目 | 单锯片手动进给木工圆锯机 技术条件 JB/T 3295-1993
自动进给纵剖木工圆锯机 技术条件 JB/T 7431-1994
多锯片纵剖木工圆锯机 精度 JB/T 5730-1991
横截木工圆锯机 第2部分：精度 JB/T 2967.2-2010
摇臂式木工圆锯机 精度 JB/T 9946-1999
双端圆锯裁板机 精度 JB/T 11065-2010
4.4 | 木工带锯机 |  | 全部项目 | 卧式木工带锯机 第2部分：精度 JB/T 8343.2-2010
卧式木工带锯机 第3部分：技术条件 JB/T 8343.3-2012
|  |  |  | 普通木工带锯机 结构安全 JB 6108-1992 |  | 作废留存
自动进给木工带锯机 结构安全 JB 6106-1992
4.5 | 细木工带锯机 |  | 全部项目 | 细木工带锯机 技术条件 JB/T 6552-1993
细木工带锯机 结构安全 JB 5721-1991
4.6 | 单面压刨床 |  | 全部项目 | 单面木工压刨床 技术条件 JB/T 6548-1993
单面木工压刨床 安全 JB 5727-1999
4.7 | 平压两用刨床 |  | 全部项目 | 木工平压两用刨床 技术条件 JB/T 6551-1993
木工机床安全 平压两用刨床 GB 18956-2003
4.8 | 木工平刨床 |  | 全部项目 | 木工机床 平刨床 术语和精度 GB/T 13569-2008
木工平刨床 技术条件 JB/T 6550-1993
木工平刨床 安全 JB 3380-1999
4.9 | 开榫机 |  | 全部项目 | 燕尾开榫机 精度 JB/T 3292-2010
5 | 铸造设备 | 1 | 安全卫生 | 铸造机械 安全要求 GB 20905-2007
|  | 2 | 噪声 | 铸造机械 噪声声压级测量方法 GB/T 25371-2010
|  | 3 | 工作性能 | 铸造机械 通用技术条件 GB/T 25711-2010
铸造机械 通用技术条件 JB/T 1644-2005
5.1 | 砂处理设备 |  | 全部项目 | 机械式振动时效装置 GB/T 25713-2010
粘土砂混砂机 通用技术条件 JB/T 505-2008
辗轮混砂机、辗轮转子混砂机 基本参数 JB/T 2656-2007
转子混砂机 技术条件 JB/T 7457-2007
筛砂机 技术条件 JB/T 9985-1999
5.2 | 落砂、清理设备 |  | 全部项目 | 抛喷丸设备 通用技术条件
抛（喷）丸设备 安全要求 GB 24390-2009
落砂机 安全要求 GB 25492-2010
制表人/日期： 批准（中心副主任）/日期：

## 中心能力范围2015.11
中心检测能力范围及标准清单一览表
编号:
序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明
|  | 序号 | 名称
1 | 金属切削机床（参数） | 1 | 安全卫生 | 金属切削机床 安全防护通用技术条件 GB 15760-2004 |  | 已认可
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-1:2005 |  | 已认可
|  | 3 | 几何精度 | 机床检验通则 第1部分:在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 ISO 230-1:1996 |  | 已认可
Geometric accuracy of axes of rotation ISO 230-7:2006
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977 |  | 已认可
JIS B6330-1980
|  | 5 | 圆检验 | 机床检验通则 第4部分:数控机床的圆检验 GB/T 17421.4-2003 ISO 230-4:1996 |  | 已认可
|  | 6 | 液压系统 | 金属切削机床 液压系统通用技术条件 GB/T 23572-2009 |  | 已认可
|  | 7 | 静刚度 | 金属切削机床 静刚度检验通则 GB/T 13574-1992 |  | 已认可
|  | 8 | 振动 | 金属切削机床 振动测量方法 GB/T 16768-1997 |  | 已认可
|  | 9 | 噪声 | 金属切削机床 噪声声压级测量方法 GB/T 16769-2008 |  | 已认可
|  | 10 | 热效应 | 机床检验通则 第3部分：热效应的确定 GB/T 17421.3-2009 ISO 230-3:2001 |  | 已认可
|  | 11 | 外观质量 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.3 |  | 已认可
|  | 12 | 参数 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.5 |  | 已认可
|  | 13 | 空运转试验 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.6 |  | 已认可
|  | 14 | 负荷试验 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006 条款4.7 |  | 已认可
|  | 15 | 绝缘电阻试验 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 绝缘电阻试验规范 GB/T 26675-2011 |  | 已认可
|  | 16 | 耐压试验 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 耐压试验规范 GB/T 26676-2011 |  | 已认可
|  | 17 | 保护联结电路连续性试验 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 保护联结电路连续性试验规范 GB/T 26679-2011 |  | 已认可
|  | 18 | 可靠性 | 数控机床可靠性评定 第1部分：总则 GB/T 23567.1-2009
1.1 | 加工中心 |  | 全部项目 | 加工中心安全防护技术条件 GB 18568-2001 |  | 已认可
|  |  |  | 加工中心 技术条件 JB/T 8801-1998 |  | 已认可
|  |  |  | 加工中心检验条件 第1部分：卧式和带附加主轴头机床几何精度检验(水平Z轴) GB/T 18400.1-2010 ISO 10791-1:1998 |  | 已认可
|  |  |  | 加工中心检验条件 第2部分：立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床几何精度检验(垂直Z轴) GB/T 18400.2-2010 ISO 10791-2:2001 |  | 已认可
|  |  |  | 加工中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 18400.4-2010 ISO 10791-4:1998 |  | 已认可
|  |  |  | 加工中心检验条件 第5部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 18400.5-2010 ISO 10791-5:1998 |  | 已认可
|  |  |  | 加工中心检验条件 第6部分:进给率、速度和插补精度检验 GB/T 18400.6-2001 ISO 10791-6:1998 |  | 已认可
|  |  |  | 加工中心检验条件 第7部分：精加工试件精度检验 GB/T 18400.7-2010 ISO 10791-7:1998 |  | 已认可
|  |  |  | 加工中心检验条件 第8部分:三个坐标平面上轮廓特性的评定 GB/T 18400.8-2001 ISO 10791-8:2001 |  | 已认可
|  |  |  | 加工中心检验条件 第9部分：刀具交换和托板交换操作时间的评定 GB/T 18400.9-2007 ISO 10791-9:2001 |  | 已认可
回转工作台 JB/T 4370-2011
重型回转工作台 第2部分：精度检验 JB/T 8603.2-2006
重型回转工作台 第3部分：技术条件 JB/T 8603.3-2006
1.2 | 精密 加工中心 |  | 全部项目 | 精密加工中心 技术条件 GB/T 21012-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 精密加工中心检验条件 第1部分：卧式和带附加主轴头机床几何精度检验(水平Z轴) GB/T 20957.1-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 精密加工中心检验条件 第2部分：立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床几何精度检验(垂直Z轴) GB/T 20957.2-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 精密加工中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 20957.4-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 精密加工中心检验条件 第5部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验 GB/T 20957.5-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 精密加工中心检验条件 第7部分：精加工试件精度检验 GB/T 20957.7-2007 |  | 已认可
1.3 | 高精度 加工中心 |  | 全部项目 | 高精度加工中心 第1部分：卧式机床 精度检验 JB/T 10793.1-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 高精度加工中心 第2部分：立式机床 精度检验 JB/T 10793.2-2007 |  | 已认可
1.4 | 五轴联动立式加工中心 |  | 全部项目 | 五轴联动立式加工中心 第1部分：精度检验 JB/T 10792.1-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 五轴联动立式加工中心 第2部分：技术条件 JB/T 10792.2-2007 |  | 已认可
1.5 | 卧式车铣复合加工中心 |  | 全部项目 | 卧式车铣复合加工中心 第1部分：精度检验 JB/T 10889.1-2008 |  | 已认可
|  |  |  | 卧式车铣复合加工中心 第2部分：技术条件 JB/T 10889.2-2008 |  | 已认可
1.6 | 钻削 加工中心 |  | 全部项目 | 钻削加工中心 第1部分：精度检验 JB/T 8648.1-2008 |  | 已认可
|  |  |  | 钻削加工中心 第2部分：技术条件 JB/T 8648.2-2008 |  | 已认可
1.7 | 数控车床和车削中心 |  | 全部项目 | 机床安全 小规格数控车床与车削中心 GB 22997-2008 |  | 已认可
|  |  |  | 机床安全 大规格数控车床与车削中心 GB 22998-2008 |  | 已认可
|  |  |  | 数控车床和车削中心检验条件 第1部分：卧式机床几何精度检验 GB/T 16462.1-2007 ISO 13041-1:2004 |  | 已认可
|  |  |  | 数控车床和车削中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度及重复定位精度检验 GB/T 16462.4-2007 ISO 13041-4:2004 |  | 已认可
|  |  |  | 数控车床和车削中心检验条件 第7部分：在坐标平面内轮廓特性的评定 GB/T 16462.7-2009 ISO 13041-7:2004 |  | 已认可
|  |  |  | 数控车床和车削中心检验条件 第8部分：热变形的评定 GB/T 16462.8-2009 ISO 13041-8:2004 |  | 已认可
|  |  |  | 数控卧式车床和车削中心 第1部分：技术条件 JB/T 4368.1-2013 |  | 代替JB/T 4368.1-2013
1.8 | 数控卧式 车床 |  | 全部项目 | 数控卧式车床 参数 JB/T 4368.2-1996 |  | 已认可
|  |  |  | 数控卧式车床 技术条件 JB/T 4368.3-1996 |  | 作废留存
|  |  |  | 数控卧式车床 性能试验规范 JB/T 4368.4-1996 |  | 已认可
1.9 | 数控重型 卧式车床 |  | 全部项目 | 数控重型卧式车床 精度 JB/T 8325.1-96 |  | 作废留存
|  |  |  | 数控重型卧式车床 第2部分：技术条件 JB/T 8325.2-2006 |  | 已认可
1.10 | 数控仪表 卧式车床 |  | 全部项目 | 数控仪表卧式车床 精度 JB/T 8326.1-1996 |  | 已认可
|  |  |  | 数控仪表卧式车床 技术条件 JB/T 8326.2-1996 |  | 已认可
1.11 | 数控立式 车床 |  | 全部项目 | 数控立式车床 第2部分：技术条件 JB/T 9934.2-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 数控立式卡盘车床 精度检验 JB/T 9895.1-1999（2009） |  | 已认可
|  |  |  | 数控立式卡盘车床 技术条件 JB/T 9895.2-1999 |  | 作废留存
|  |  |  | 数控立式卡盘车床和车削中心技术条件 JB/T 11562-2013 |  | 代替JB/T 9895.2-1999
1.12 | 简式数控卧式车床 |  | 全部项目 | 简式数控卧式车床 精度 JB/T 8324.1-1996
简式数控卧式车床技术条件 JB/T 8324.2-1996
简式数控卧式车床 第1部分：精度检验 GB/T 25659.1-2010
简式数控卧式车床 第2部分：技术条件 GB/T 25659.2-2010
1.13 | 卧式车床 |  | 全部项目 | 卧式车床 精度检验 GB/T 4020-1997 |  | 已认可
|  |  |  | 卧式车床 性能试验方法 JB/T 2322.1-2002 |  | 已认可
|  |  |  | 卧式车床 第2部分：技术条件 JB/T 2322.2-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 卧式车床 第3部分：型式与参数 JB/T 2322.3-2011 |  | 已认可
1.14 | 高精度 卧式车床 |  | 全部项目 | 高精度卧式车床 技术条件 JB/T 7420-1994 |  | 已认可
|  |  |  | 高精度卧式车床 第1部分：精度检验 JB/T 8768.1-2011 |  | 已认可
1.15 | 重型 卧式车床 |  | 全部项目 | 重型卧式车床检验条件 精度检验 GB/T 23569-2009 |  | 已认可
|  |  |  | 重型卧式车床 第1部分：技术条件 JB/T 3663.1-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 重型卧式车床 第2部分：型式与参数 JB/T 3663.2-2011 |  | 已认可
1.16 | 立式车床 |  | 全部项目 | 立式车床检验条件 精度检验 第1部分：单柱和双柱立式车床 GB/T 23582.1-2009 |  | 已认可
|  |  |  | 单柱、双柱立式车床 第1部分：型式与参数 JB/T 3665.1-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 单柱、双柱立式车床 第3部分：技术条件 JB/T 3665.3-2006 |  | 已认可
1.17 | 仪表车床 |  | 全部项目 | 仪表车床 技术条件 JB/T 4136-1996 |  | 已认可
|  |  |  | 仪表车床 参数 JB/T 4136.1-1999 |  | 已认可
|  |  |  | 仪表卧式车床 精度检验 JB/T 4136.2-1999 |  | 已认可
|  |  |  | 仪表车床 系列型谱 JB/T 5598-1991 |  | 已认可
1.18 | 数控床身 铣床 |  | 全部项目 | 数控床身铣床 技术条件 JB/T 8329-2008 |  | 已认可
|  |  |  | 数控床身铣床检验条件 精度检验 第1部分：卧式铣床 GB/T 20958.1-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 数控床身铣床检验条件 精度检验 第2部分：立式铣床 GB/T 20958.2-2007 |  | 已认可
1.19 | 数控 升降台铣床 |  | 全部项目 | 数控升降台铣床检验条件 精度检验 第1部分：卧式铣床 GB/T 21948.1-2008 |  | 已认可
|  |  |  | 数控升降台铣床检验条件 精度检验 第2部分：立式铣床 GB/T 21948.2-2008 |  | 已认可
|  |  |  | 数控立式升降台铣床 技术条件 JB/T 9928.2-1999 |  | 已认可
1.20 | 数控万能 工具铣床 |  | 全部项目 | 数控万能工具铣床 第1部分:精度检验 GB/T 21949.1-2008 |  | 已认可
|  |  |  | 数控万能工具铣床 第2部分:技术条件 GB/T 21949.2-2008 |  | 已认可
1.21 | 数控龙门 镗铣床 |  | 全部项目 | 数控龙门镗铣床 技术条件JB/T 6600-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 数控仿形定梁龙门镗铣床 第1部分:精度检验 GB/T 25658.1-2010 |  | 已认可
|  |  |  | 数控仿形定梁龙门镗铣床 第2部分:技术条件 GB/T 25658.2-2010 |  | 已认可
|  |  |  | 数控仿形定梁龙门镗铣床 精度 JB/T 8330.1-1996 |  | 已认可
|  |  |  | 数控仿形定梁龙门镗铣床 技术条件 JB/T 8330.2-1996 |  | 已认可
1.22 | 数控立式 钻床 |  | 全部项目 | 数控立式钻床 第1部分：精度检验 JB/T 8357.1-2008 |  | 已认可
|  |  |  | 数控立式钻床 第2部分：技术条件 JB/T 8357.2-2008 |  | 已认可
1.23 | 床身铣床 |  | 全部项目 | 床身铣床检验条件 精度检验 第1部分：卧式铣床 GB/T 3932.1-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 床身铣床检验条件 精度检验 第2部分：立式铣床 GB/T 3932.2-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 床身铣床 第1部分：型式与参数 JB/T 2548.1-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 床身铣床 第2部分：技术条件 JB/T 2548.2-2006 |  | 已认可
1.24 | 升降台铣床 |  | 全部项目 | 升降台铣床检验条件 第2部分：卧式铣床 GB/T 3933.2-2002 |  | 已认可
|  |  |  | 升降台铣床检验条件 第3部分：立式铣床 GB/T 3933.3-2002 |  | 已认可
|  |  |  | 升降台铣床 第1部分：型式与参数 JB/T 2800.1-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 升降台铣床 第2部分：技术条件 JB/T 2800.2-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 升降台铣床 第3部分：静刚度 JB/T 2800.3-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 万能回转头铣床 精度检验 JB/T 8331-2011 |  | 已认可
1.25 | 龙门铣床 |  | 全部项目 | 龙门铣床检验条件 精度检验 第1部分：固定式龙门铣床 GB/T 19362.1-2003 |  | 已认可
|  |  |  | 龙门铣床 第1部分：参数 JB/T 3029.1-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 龙门铣床 第2部分：技术条件 JB/T 3029.2-2006 |  | 已认可
1.26 | 万能工具 铣床 |  | 全部项目 | 万能工具铣床 第1部分：参数 JB/T 2875.1-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 万能工具铣床 第2部分：技术条件 JB/T 2875.2-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 万能工具铣床 第3部分：精度检验 JB/T 2875.3-2006 |  | 已认可
1.27 | 平面铣床 |  | 全部项目 | 平面铣床 第1部分：型式与参数 JB/T 3313.1-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 平面铣床 第2部分：精度检验 JB/T 3313.2-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 平面铣床 第4部分：技术条件 JB/T 3313.4-2006 |  | 已认可
1.28 | 龙门铣刨床 |  | 全部项目 | 龙门铣刨床 精度检验 JB/T 10226.1-2001 |  | 已认可
|  |  |  | 龙门铣刨床 第2部分：技术条件 JB/T 10226.2-2011 |  | 已认可
1.29 | 摇臂钻床 |  | 全部项目 | 摇臂钻床 精度检验 GB/T 4017-1997 |  | 已认可
|  |  |  | 摇臂钻床 第2部分：技术条件 JB/T 6335.2-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 摇臂钻床 第3部分：参数 JB/T 6335.3-2006 |  | 已认可
1.30 | 立式钻床 |  | 全部项目 | 十字工作台立式钻床 精度检验 JB/T 4148-1999 |  | 已认可
|  |  |  | 立式钻床 第1部分：参数 JB/T 9903.1-2006 |  | 已认可
1.31 | 台式钻床 |  | 全部项目 | 台式钻床 第1部分：精度检验 JB/T 5245.1-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 台式钻床 第2部分：通用型精度检验 JB/T 5245.2-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 台式钻床 第3部分：轻型 精度检验 JB/T 5245.3-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 台式钻床 第4部分：技术条件 JB/T 5245.4-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 台式钻床 第5部分：主轴 技术条件 JB/T 5245.5-2005 |  | 已认可
|  |  |  | 台式钻床 第6部分：主轴端部 JB/T 5245.6-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 台式钻床 第7部分：参数 JB/T 5245.7-2006 |  | 已认可
1.32 | 万向摇臂 钻床 |  | 全部项目 | 万向摇臂钻床 技术条件 JB/T 6336-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 无底座万向摇臂钻床 精度检验 JB/T 9897-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 滑座万向摇臂钻床 精度检验 JB/T 9898-2013 |  | 已认可
|  |  |  | 移动万向摇臂钻床 精度检验 JB/T 9899-2014 |  | 已认可
1.33 | 铣钻床 |  | 全部项目 | 铣钻床 第1部分：精度检验 JB/T 7421.1-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 铣钻床 第2部分：技术条件 JB/T 7421.2-2006 |  | 已认可
1.34 | 数控坐标 镗床 |  | 全部项目 | 数控坐标镗床 精度 GB/T 14660-1993 |  | 已认可
|  |  |  | 数控坐标镗床 技术条件 JB/T 7416-2007 |  | 已认可
1.35 | 卧式铣镗床 |  | 全部项目 | 卧式铣镗床精度检验条件 第1部分：固定立柱和移动式工作台机床 GB/T 5289.1-2008 |  | 已认可
|  |  |  | 卧式铣镗床检验条件 精度检验 第3部分：带分离式工件夹持固定工作台的落地式机床 GB/T 5289.3-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 卧式铣镗床 第1部分：型式与参数 JB/T 4241.1-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 卧式铣镗床 主轴端部 JB/T 4241.3-2013 |  | 已认可
|  |  |  | 卧式铣镗床 第4部分：技术条件 JB/T 4241.4-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 卧式铣镗床检验条件 精度检验 第4部分：带移动式立柱的刨台式机床 JB/T 4373-1999 |  | 已认可
1.36 | 坐标镗床 |  | 全部项目 | 坐标镗床 第1部分：精度检验 JB/T 2254.1-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 坐标镗床 第2部分：技术条件 JB/T 2254.2-2007 |  | 已认可
坐标镗床 第4部分：型式与参数 JB/T 2254.4-2013
|  |  |  | 坐标镗床转台 精度检验 JB/T 2255.1-1999 |  | 已认可
|  |  |  | 坐标镗床转台 技术条件 JB/T 2255.2-2013 |  | 已认可
|  |  |  | 坐标镗床 参数 JB/T 2937.1-1999 |  | 作废留存
1.37 | 落地铣镗床 |  | 全部项目 | 落地铣镗床 轴承端部 第1部分：镗轴端部尺寸 JB/T 4366.1-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 落地铣镗床 轴承端部 第2部分：铣轴端部尺寸 JB/T 4366.2-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 落地铣镗床 轴承端部 第3部分：主轴端面键尺寸 JB/T 4366.3-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 落地镗、落地铣镗床 第1部分：型式与参数 JB/T 4367.1-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 落地镗、落地铣镗床 技术条件 JB/T 8490-2008 |  | 已认可
1.38 | 深孔钻镗床 |  | 全部项目 | 深孔钻镗床 第1部分：精度检验 JB/T 6088.1-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 深孔钻镗床 第2部分：技术条件 JB/T 6088.2-2006 |  | 已认可
1.39 | 重型深孔 钻镗床 |  | 全部项目 | 重型深孔钻镗床 第1部分：精度检验 JB/T 8332.1-2011 |  | 已认可
|  |  |  | 重型深孔钻镗床 第2部分：技术条件 JB/T 8332.2-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 重型深孔钻镗床 第3部分：型式与参数 JB/T 8332.3-2011 |  | 已认可
1.40 | 卧轴矩台 平面磨床 |  | 全部项目 | 卧轴矩台平面磨床 精度检验 第1部分：工作台面长度至1600mm的机床 GB/T 4022.1-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 卧轴矩台平面磨床 安全防护技术条件 GB 24385-2009 |  | 已认可
|  |  |  | 精密卧轴矩台平面磨床 精度检验 JB/T 1579-1999 |  | 作废留存
卧轴矩台平面磨床 第3部分：精密级机床 精度检验 JB/T 3382.3-2014
|  |  |  | 卧轴矩台平面磨床 技术条件 JB/T 3382.2-2014 |  | 已认可
|  |  |  | 卧轴矩台平面磨床 第3部分：参数 JB/T 3382.3-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 高精度卧轴矩台平面磨床 精度检验 JB/T 4096-1999 |  | 作废留存
|  |  |  | 卧轴矩台平面磨床 第4部分：高精度级机床 精度检验 JB/T 3382.4-2014 |  | 替代JB/T 4096-1999
1.41 | 内圆磨床 |  | 全部项目 | 内圆磨床 精度检验 GB/T 4682-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 内圆磨床 技术条件 JB/T 9906.2-2014 |  | 已认可
|  |  |  | 内圆磨床 第3部分：参数 JB/T 9906.3-2006 |  | 已认可
1.42 | 外圆磨床 |  | 全部项目 | 外圆磨床 精度检验 GB/T 4685-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 外圆磨床 安全防护技术条件 GB 24384-2009 |  | 已认可
|  |  |  | 磨床砂轮防护罩 安全防护技术要求 JB 4029-2000 |  | 已认可
|  |  |  | 外圆磨床 第1部分：参数 JB/T 7418.1-2006 |  | 已认可
|  |  |  | 外圆磨床 第2部分：技术条件 JB/T 7418.2-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 外圆磨床 第3部分：高精度机床 精度检验 JB/T 7418.3-2014 |  | 替代JB/T 9914-1999
|  |  |  | 高精度外圆磨床 精度检验 JB/T 9914-1999 |  | 作废留存
1.43 | 无心外圆 磨床 |  | 全部项目 | 无心外圆磨床 精度检验 GB/T 4681-2007
无心外圆磨床 第2部分：技术条件 JB/T 9905.2-2014
无心外圆磨床 第3部分：参数 JB/T 9905.3-2006
无心外圆磨床 第3部分：高精度机床 精度检验 JB/T 9905.3-2014
|  |  |  | 高精度无心外圆磨床 精度检验 JB/T 9919-1999 |  | 作废留存
1.44 | 立轴矩台 平面磨床 |  | 全部项目 | 立轴矩台平面磨床 精度检验 GB/T 6476-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 立轴矩台平面磨床 技术条件 JB/T 4183.2-2014 |  | 已认可
|  |  |  | 立轴矩台平面磨床 第3部分：参数 JB/T 4183.3-2006 |  | 已认可
1.45 | 万能工具 磨床 |  | 全部项目 | 万能工具磨床 参数 JB/T 3875.1-2014 |  | 已认可
|  |  |  | 万能工具磨床 精度检验 JB/T 3875.2-1999 |  | 已认可
|  |  |  | 万能工具磨床 第3部分：技术条件 JB/T 3875.3-2007 |  | 已认可
1.46 | 坐标磨床 |  | 全部项目 | 坐标磨床 第1部分：参数 JB/T 6091.1-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 坐标磨床 第2部分：精度检验 JB/T 6091.2-2007 |  | 已认可
|  |  |  | 坐标磨床 第3部分：技术条件 JB/T 6091.3-2007 |  | 已认可
1.47 | 卧轴圆台 平面磨床 |  | 全部项目 | 卧轴圆台平面磨床 参数 JB/T 9908.1-2014 |  | 已认可
|  |  |  | 卧轴圆台平面磨床 第2部分：技术条件 JB/T 9908.2-2014 |  | 替代JB/T 9908.4-1999
|  |  |  | 卧轴圆台平面磨床 精度检验 JB/T 9908.3-1999 |  | 已认可
|  |  |  | 卧轴圆台平面磨床 技术条件 JB/T 9908.4-1999 |  | 被JB/T 9908.2-2014代替
|  |  |  | 高精度卧轴圆台平面磨床 精度检验 JB/T 9910.1-1999 |  | 已认可
|  |  |  | 高精度卧轴圆台平面磨床 技术条件 JB/T 9910.2-1999 |  | 已认可
1.48 | 立轴圆台 平面磨床 |  | 全部项目 | 立轴圆台平面磨床 精度检验 JB/T 9909.2-1999 |  | 已认可
|  |  |  | 立轴圆台平面磨床 第3部分：技术条件 JB/T 9909.3-2014 |  | 已认可
|  |  |  | 立轴圆台平面磨床 第4部分：参数 JB/T 9909.4-2006 |  | 已认可
1.49 | 砂轮机 |  | 全部项目 | 轻型台式砂轮机 JB/T 6092-2007
抛光机 JB/T 6090-2007
砂轮机 安全防护技术条件 JB 8799-1998
台式砂轮机 JB/T 4143-2014
落地砂轮机 JB/T 3770－2000
可移式电动工具的安全 第一部分：一般要求
可移式电动工具的安全 第二部分：台式砂轮机的专用要求 GB 13960.5-2008
1.50 | 立式内圆珩磨机 |  | 全部项目 | 立式内圆珩磨机 参数 JB/T 7422.1-1999 |  | 作废留存
立式内圆珩磨机 第1部分：型式和参数 JB/T 7422.1-2013
立式内圆珩磨机 第2部分：精度检验 JB/T 7422.2-2014
立式内圆珩磨机第3部分:技术条件 JB/T 7422.3-2006
立式内圆珩磨机 第4部分：系列型谱 JB/T 7422.4-2006
1.51 | 龙门平面 磨床 |  | 全部项目 | 龙门平面磨床 第1部分：参数 JB/T 10602.1-2006
龙门平面磨床 第2 部分：精度检验 JB/T 10602.2-2007
龙门平面磨床 第3 部分：技术条件 JB/T 10602.3-2007
1.52 | 轧辊磨床 |  | 全部项目 | 轧辊磨床 第1部分：型式与参数 JB/T 6340.1-2008
轧辊磨床 第2部分 砂轮架移动式轧辊磨床技术条件 JB/T 6340.2-2007
轧辊磨床 第3部分：砂轮架移动式磨床 精度检验 JB/T 6340.3-2008
1.53 | 导轨磨床 |  | 全部项目 | 龙门导轨磨床 精度检验 GB/T 5288-2007
|  |  |  | 龙门导轨磨床 技术条件 JB/T 4147-1999 |  | 作废留存
|  |  |  | 龙门导轨磨床 第 2部分：技术条件 JB/T 10578.2-2014 |  | 替代JB/T 4147-1999
落地导轨磨床 精度检验 JB/T 4145.1-1999
导轨磨床 参数 JB/T 10578-2006
1.54 | 悬臂刨床 龙门刨床 |  | 全部项目 | 悬臂刨床龙门刨床 第1部分：型式与参数 JB/T 2732.1-2011
悬臂刨床龙门刨床 第2部分：精度检验 JB/T 2732.2-2008
悬臂刨床龙门刨床 第3部分：技术条件 JB/T 2732.3-2006
轻便悬臂刨床龙门刨床 第1部分：精度检验 JB/T 8333.1-2011
轻便悬臂刨床龙门刨床 第2部分：技术条件 JB/T 8333.2-2008
1.55 | 插床 |  | 全部项目 | 插床 第1部分 参数 JB/T 2825.1-2011
插床第3部分:精度检验 JB/T 2825.3-2006
插床第4部分: 技术条件 JB/T 2825.4-2006
1.56 | 牛头刨床 |  | 全部项目 | 牛头刨床 第1部分：参数 JB/T 3362.1-2006
牛头刨床 第2部分：精度检验 JB/T 3362.2-2011
牛头刨床第3部分: 技术条件 JB/T 3362.3-2006
水平移动牛头刨床 第1部分：精度检验 JB/T 5758.1-2008
水平移动牛头刨床 第2部分：技术条件 JB/T 5758.2-2008
1.57 | 卧式内拉床 |  | 全部项目 | 卧式内拉床 精度检验 GB/T 4680-1997
|  |  |  | 卧式内拉床 技术条件 JB/T 3367-1996 |  | 作废留存
卧式内拉床 第1部分：参数 JB/T 3367.1-2014
卧式内拉床 第2部分：技术条件 JB/T 3367.2-2014
|  |  |  | 卧式内拉床 参数 JB/T 3367.1-1999 |  | 作废留存
卧式侧拉床 精度检验 JB/T 10644-2006
1.58 | 立式内拉床 |  | 全部项目 | 立式内拉床 精度检验 GB/T 6472-1996
立式内拉床 第1部分：型式与参数 JB/T 4182.1-2011
立式内拉床 第2部分：静刚度 JB/T 4182.2-2011
立式内拉床 第3部分: 技术条件 JB/T 4182.3-2006
1.59 | 立式外拉床 |  | 全部项目 | 立式外拉床 精度检验 GB/T 6473-1996
|  |  |  | 立式外拉床 技术条件 JB/T 4181-1996 |  | 作废留存
立式外拉床 第2部分：技术条件 JB/T 4181.2-2014
立式外拉床 第1部分：参数 JB/T 4181.1-2014
|  |  |  | 立式外拉床 参数 JB/T 4181.1-1999 |  | 作废留存
1.60 | 卧式弓锯床 |  | 全部项目 | 卧式弓锯床 第1部分：型式与参数 JB/T 9931.1-2011
卧式弓锯床 第2部分：精度检验 JB/T 9931.2-2011
金属锯床 安全防护技术条件 GB 16454-2008
1.61 | 圆锯床 |  | 全部项目 | 圆锯床 第1部分：型式与参数 JB/T 3364.1-2011
圆锯床 第2部分：精度检验 JB/T 3364.2-2011
圆锯床 第3部分：技术条件 JB/T 3364.3-2011
圆锯床 第4部分：主轴端部连接尺寸 JB/T 3364.4-2011
1.62 | 卧式带锯床 |  | 全部项目 | 卧式带锯床 第1部分：型式与参数 JB/T 4318.1-2013
卧式带锯床 第2部分：精度检验 JB/T 4318.2-2013
卧式带锯床 第3部分：技术条件 JB/T 4318.3-2013
1.63 | 立式带锯床 |  | 全部项目 | 立式带锯床 第1部分：型式与参数 JB/T 9930.1-2013
立式带锯床 第3部分：精度检验 JB/T 9930.3-2002
立式带锯床 第4部分：技术条件 JB/T 9930.4-2002
1.64 | 板料边缘 刨床 |  | 全部项目 | 板料边缘刨床第1部分：精度检验 JB/T 8770.1-2011
板料边缘刨床第2部分:技术条件 JB/T 8770.2-2006
1.65 | 气体静压 主轴 |  | 静刚度 | 气体静压主轴静刚度测试方法 ZWGJ/ZY F001-2013 |  | 自制方法
2 | 特种加工机床(参数) | 1 | 安全卫生 | 电火花加工机床 安全防护技术条件 GB 13567-1998
激光加工机械安全要求 GB 18490-2001
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB5226.1-2008 IEC60204-1:2005
|  | 3 | 几何精度 | 机床检验通则 第一部分: 在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 ISO 230-1:1996
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977 JIS B6330-1980
|  | 5 | 工作性能 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006
|  | 6 | 参数 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006
|  | 7 | 外观 | 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006
2.1 | 电火花线切割机(往复走丝型 |  | 全部项目 | 电火花线切割机床（往复走丝型） 技术条件 JB/T 10082-2010
电火花线切割机(往复走丝型) 精度检验 GB/T 7926-2005
数控往复走丝型多次切割电火花线切割机床 第2部分：技术条件 JB/T 11999.2-2014
数控往复走丝型多次切割电火花线切割机床 第1部分：精度检验 JB/T 11999.1-2014
2.2 | 电火花线切割机(单向走丝型) |  | 全部项目 | 电火花线切割机(单向走丝型) 精度检验 GB/T 19361-2003
电火花线切割机(单向走丝型) 技术条件 JB/T 5544-2012
2.3 | 高速电火花小孔加工机 |  | 全部项目 | 电火花小孔高速加工机床 第1部分：术语和精度检验 GB/T 23480.1-2009
数控电火花微孔加工机床 第1部分：精度检验 JB/T 11998.1-2014
数控电火花微孔加工机床 第2部分：技术条件 JB/T 11998.2-2014
电火花小孔高速加工机床 技术条件 JB/T 10330-2012
2.4 | 电火花 成形机 |  | 全部项目 | 电火花成形机 技术条件 JB/T 4105-2010
数控电火花成形机床 技术条件 JB/T 11273-2012
电火花成形机 精度检验 第1部分：单立柱机床（十字工作台型和固定工作台型） GB/T 5291.1-2001
电火花成形机 精度检验 第2部分：双立柱机床（移动主轴头型和十字工作台型） GB/T 5291.2-2003
3 | 锻压机械（参数） | 1 | 安全卫生 | 锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB5226.1-2008 IEC60204-1:2005
|  | 3 | 几何精度 | 锻压机械 精度检验通则 GB/T 10923-2009
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977 JIS B6330-1980
|  | 5 | 工作性能 | 锻压机械 通用技术条件 JB/T 1829-2014
|  | 6 | 噪声 | 锻压机械噪声声压级测量方法 GB/T 23281-2009
|  | 7 | 参数 | 锻压机械 通用技术条件 JB/T 1829-1997
|  | 8 | 外观 | 锻压机械 通用技术条件 JB/T 1829-1997
3.1 | 卷板机 |  | 全部项目 | 卷板机 精度 JB/T 8796-1998 |  | 作废留存
四辊卷板机 技术条件 JB/T 8778-1998
三辊卷板机 第3部分：精度 JB/T 3185.3-2014
三辊卷板机 第1部分：型式和基本参数 JB/T 3185.1-2014
中小型三辊卷板机 技术条件 JB/T 3185.1-1999
3.2 | 空气锤 |  | 全部项目 | 空气锤 型式与基本参数 GB/T 25720-2010
空气锤 技术条件 GB/T 25721-2010
空气锤 参数 JB/T 1827-1991
空气锤 技术条件 JB/T 1827.1-1999
空气锤 噪声限值 JB 9973－1999
3.3 | 板料折弯机 |  | 全部项目 | 板料折弯机 折边机 噪声限值 JB 9976-1999
折边机 精度 JB/T 3850.2-1998
折边机 技术条件 JB/T 3850.1-1999
3.4 | 剪板机 |  | 全部项目 | 剪板机精度 GB/T 14404-2011
剪板机 技术条件 JB/T 5197-1991
剪板机 安全技术要求 JB 8781-1998
3.5 | 液压机 |  | 全部项目 | 四柱液压机 精度 GB/T 9166-2009
|  |  |  | 单柱液压机 精度 JB/T 9958.2-1999 |  | 作废留存
液压机 技术条件 JB/T 3818-2014
液压机 安全技术条件 JB 3915-1985
液压机 噪声限值 JB 9967-1999
3.6 | 弯管机 |  | 全部项目 | 弯管机 第3部分：精度 JB/T 2671.3-2010
弯管机 技术条件 JB/T 2671.2-1998
数控弯管机 技术条件 JB/T 5761.1-1999
弯管机、三辊卷板机 噪声限值 JB 9971-1999
3.7 | 联合冲剪机 |  | 全部项目 | 联合冲剪机 精度 JB/T 6102.1-1999 |  | 作废留存
|  |  |  | 联合冲剪机 第3部分：精度 JB/T 1296.3-2014 |  | 替代JB/T 6102.1-1999
|  |  |  | 联合冲剪机 技术条件 JB/T 1296.2-1999 |  | 作废留存
|  |  |  | 联合冲剪机 第2部分：技术条件 JB/T 1296.2-2014 |  | 替代JB/T 1296.2-2014
联合冲剪机 安全技术条件 JB 9962-1999
冲型剪切机、联合冲剪机 噪声限值 JB 9970-1999
3.8 | 滚丝机 |  | 全部项目 | 滚丝机 第1部分：精度 JB/T 5201.1-2007
滚丝机第2部分：技术条件 JB/T 5201.2-2007
滚丝机、卷簧机、制钉机 噪声限值 JB 9972-1999
3.9 | 压力机 |  | 全部项目 | 开式压力机 精度 GB/T 23280-2009
机械压力机 安全技术要求 JB 3350-1993
开式多工位压力机 精度 JB/T 9961-1999
台式压力机 第3部分：精度 JB/T 5247.3-2011
台式压力机 第1部分：技术条件 JB/T 5247.1-2011
开式压力机 第1部分 技术条件 JB/T 6580.1-2014
开式压力机 噪声限值 JB 9968-1999
螺旋压力机 安全技术要求 JB 8780-1998
压力机用安全防护装置技术要求 GB 5091-2011
4 | 木工机床（参数） | 1 | 安全卫生 | 木工机床 安全通则 GB 12557-2010
|  | 2 | 电气系统 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB5226.1-2008 IEC60204-1:2005
|  | 3 | 几何精度 | 木工机床 精度检验通则 JB/T 4171-1999
|  | 4 | 位置精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2000 ISO 230-2:1997 VDI/DGQ 3441.3:1977 JIS B6330-1980
|  | 5 | 工作性能 | 木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010
|  | 6 | 噪声 | 木工机床 噪声声（压）级测量方法 JB/T 9953-1999
|  | 7 | 参数 | 木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010
|  | 8 | 外观 | 木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010
4.1 | 磨锯机 |  | 全部项目 | 自动进给木工带锯磨锯机 第2部分：精度 JB/T 3096.2-2010
4.2 | 木工冷压机 |  | 全部项目 | 木工冷压机 精度 JB/T 11064-2010
4.3 | 木工圆锯机 |  | 全部项目 | 单锯片手动进给木工圆锯机 技术条件 JB/T 3295-1993
自动进给纵剖木工圆锯机 技术条件 JB/T 7431-1994
|  |  |  | 多锯片纵剖木工圆锯机 精度 JB/T 5730-1991 |  | 作废留存
多锯片纵剖木工圆锯机 第3部分 技术条件 JB/T 5728.3-2014
|  |  |  | 多锯片纵剖木工圆锯机 第2部分 精度 JB/T 5728.2-2014 |  | 替代JB/T 5730-1991
横截木工圆锯机 第2部分：精度 JB/T 2967.2-2010
摇臂式木工圆锯机 精度 JB/T 9946-1999
双端圆锯裁板机 精度 JB/T 11065-2010
4.4 | 木工带锯机 |  | 全部项目 | 卧式木工带锯机 第2部分：精度 JB/T 8343.2-2010
卧式木工带锯机 第3部分：技术条件 JB/T 8343.3-2012
|  |  |  | 普通木工带锯机 结构安全 JB 6108-1992 |  | 作废留存
自动进给木工带锯机 结构安全 JB 6106-1992
4.5 | 细木工带锯机 |  | 全部项目 | 细木工带锯机 技术条件 JB/T 6552-1993 |  | 作废留存
细木工带锯机 第2部分：技术条件 JB/T 3176.2-2014
细木工带锯机 结构安全 JB 5721-1991
4.6 | 单面压刨床 |  | 全部项目 | 单面木工压刨床 技术条件 JB/T 6548-1993 |  | 作废留存
单面木工压刨床 第2部分：技术条件 JB/T 2683.2-2014
单面木工压刨床 安全 JB 5727-1999
4.7 | 平压两用刨床 |  | 全部项目 | 木工平压两用刨床 技术条件 JB/T 6551-1993 |  | 作废留存
木工平压两用刨床 第2部分：技术条件 JB/T 6551.2-2014
木工机床安全 平压两用刨床 GB 18956-2003
4.8 | 木工平刨床 |  | 全部项目 | 木工机床 平刨床 术语和精度 GB/T 13569-2008
|  |  |  | 木工平刨床 技术条件 JB/T 6550-1993 |  | 作废留存
木工平刨床 第2部分：技术条件 JB/T 2682.2-2014
木工平刨床 安全 JB 3380-1999
4.9 | 开榫机 |  | 全部项目 | 燕尾开榫机 精度 JB/T 3292-2010
5 | 铸造设备 | 1 | 安全卫生 | 铸造机械 安全要求 GB 20905-2007
|  | 2 | 噪声 | 铸造机械 噪声声压级测量方法 GB/T 25371-2010
|  | 3 | 工作性能 | 铸造机械 通用技术条件 GB/T 25711-2010
铸造机械 通用技术条件 JB/T 1644-2005
5.1 | 砂处理设备 |  | 全部项目 | 机械式振动时效装置 GB/T 25713-2010
粘土砂混砂机 通用技术条件 JB/T 505-2008
辗轮混砂机、辗轮转子混砂机 基本参数 JB/T 2656-2007
转子混砂机 技术条件 JB/T 7457-2007
筛砂机 技术条件 JB/T 9985-2013
5.2 | 落砂、清理设备 |  | 全部项目 | 抛喷丸设备 通用技术条件
抛（喷）丸设备 安全要求 GB 24390-2009
落砂机 安全要求 GB 25492-2010
6 | 机电产品电磁兼容性(参数) | 1 | 静电放电抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006
|  | 2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008
|  | 3 | 浪涌(冲击) 抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击) 抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008
|  | 4 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008
|  | 5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2008
6.1 | 机床 |  | 全部项目 | 工业机械电气设备 电磁兼容 机床抗扰度要求 GB/T 22663-2008
7 | 功能部件 |  | 全部项目 | 加工中心用机械主轴单元 JB/T 11657-2013
数控车床用机械主轴单元 JB/T 11658-2013
|  |  |  | 电主轴 第2部分：加工中心用电主轴 技术条件 JB/T 10801.2-2007 | 不测:绕组直流电阻
|  |  |  | 电主轴 第3部分： 数控车床用电主轴 技术条件 JB/T 10801.3-2007 | 不测:绕组直流电阻
8 | 工业机器人 | 1 | 全部项目 | 工业环境用机器人 安全要求 第1部分：机器人 GB 11291.1-2011
|  | 2 | 全部项目 | 机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第2部分：机器人系统与集成 GB 11291.2-2013
|  | 3 | 全部项目 | 工业机器人 安全实施规范 GB/T 20867-2007
|  | 4 | 全部项目 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013
|  | 5 | 全部项目 | 工业机器人 性能试验实施规范 GB/T 20868-2007
|  | 6 | 部分项目 | 工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 | 不测：电源适应能力试验、环境气候适应试验、振动试验
|  |  | 部分项目 | 工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 | 不测：电源适应能力试验、环境气候适应试验、振动试验
|  |  | 部分项目 | 工业机器人 电磁兼容性试验方法和性能评估准则 指南 GB/Z 19397-2003 | 不测：谐波电流、传导骚扰和辐射骚扰试验
|  |  | 部分项目 | 点焊机器人 通用技术条件 GB/T 14283-2008 | 不测：谐波电流、传导骚扰和辐射骚扰试验、电源适应能力试验、环境气候适应试验、振动试验
|  |  | 部分项目 | 弧焊机器人 通用技术条件 GB/T 20723-2006 | 不测：谐波电流、传导骚扰和辐射骚扰试验、电源适应能力试验、环境气候适应试验、振动试验
制表人/日期： 批准（中心副主任）/日期：